

Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 г.

(актуализация на 2023 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СОДЕРЖАНИЕ

[1 Тепловые нагрузки потребителей системы теплоснабжения 3](#_Toc136385065)

# Тепловые нагрузки потребителей системы теплоснабжения

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| МОУ ЛСОШ №2 (школа) | 0,083597931 |  | 0,0159456 | 0,099543531 |
| МОУ ЛСОШ №2 (пристройка) | 0,22 | 0,18 | 0,04 | 0,44 |
| МОУ ЛСОШ №2 (гараж) | 0,0274619 |  | 0,01122 | 0,0386819 |
| МДОУ детский сад №1 "Родничок" | 0,071506401 |  | 0,048246 | 0,119752401 |
| МСОО МООиР | 0,007212847 |  | 0 | 0,007212847 |
| МСОО МООиР (гараж) | 0,003854868 |  | 0 | 0,003854868 |
| ИП Киселева | 0,003847637 |  | 0 | 0,003847637 |
| ИП Веселов АЮ (магазин) | 0,050327089 |  | 0 | 0,050327089 |
| ГУВ МО "Лотошинская районная СББЖ | 0,014009969 |  | 0 | 0,014009969 |
| ООО Силуэт | 0,006028028 |  | 0 | 0,006028028 |
| ИП Сечин Андрей Олегович | 0,030746893 |  | 0 | 0,030746893 |
| МП Лотошинская ЖКХ | 0 |  | 0 | 0 |
| контора | 0,042383274 |  | 0 | 0,042383274 |
| контора | 0,013095372 |  | 0 | 0,013095372 |
| гараж | 0,098035564 |  | 0 | 0,098035564 |
| Водоканал | 0 |  | 0 | 0 |
| Административно-бытовой корпус | 0,010642588 |  | 0 | 0,010642588 |
| Павильон №2 (артезианская скважина) | 0,005282198 |  | 0 | 0,005282198 |
| Павильон №1 (артезианская скважина) | 0,007937125 |  | 0 | 0,007937125 |
| Павильон №3 (станция обезжелезивания) | 0,010232531 |  | 0 | 0,010232531 |
| Насосная станция 2-го подъема | 0,010260186 |  | 0 | 0,010260186 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом1 | 0,118369645 |  | 0,042273 | 0,160642645 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом2 | 0,128463806 |  | 0,047124 | 0,175587806 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом3 | 0,174204911 |  | 0,064449 | 0,238653911 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом4 | 0,16863479 |  | 0,058212 | 0,22684679 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом6 | 0,198797264 |  | 0,064449 | 0,263246264 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом7 | 0,193897725 |  | 0,061677 | 0,255574725 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом10 | 0,194767754 |  | 0,071379 | 0,266146754 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом12 | 0,117479304 |  | 0,036036 | 0,153515304 |
| п.Лотошино, ул.Калинина, дом61 | 0,081316002 |  | 0,04158 | 0,122896002 |
| п.Лотошино, Микрорайон, дом11 | 0,208247225 |  | 0,088011 | 0,296258225 |
| Административное здание (КУИ ГОЛ) | 0,061402742 |  |  | 0,061402742 |
| Итого: | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №2а

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание (КУИ ГОЛ) | 0,066911113 |  |  | 0,066911113 |
| МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №6 "Дубок" | 0,080850006 |  | 0,048246 | 0,129096006 |
| МОУ Кировская начальная общеобразовательная школа | 0,07879263 |  | 0,00264 | 0,08143263 |
| МСУ "Олимп" | 0,056229123 |  | 0,00198 | 0,058209123 |
| МУК ЦКС ГОЛ Дом культуры | 0,015005247 |  | 0 | 0,015005247 |
| ИР Расскосов ЮН | 0,002582192 |  |  | 0,002582192 |
| ОАО совхоз им.Кирова (административное здание) | 0,03762321 |  |  | 0,03762321 |
| ОАО совхоз им.Кирова (столовая) | 0,033877973 |  |  | 0,033877973 |
| ОАО совхоз им.Кирова (магазин) | 0,024419668 |  |  | 0,024419668 |
| ОАО совхоз им.Кирова (бригадный дом) | 0,054144764 |  |  | 0,054144764 |
| ВТУСИС ГКУ "Мособлпожспас" | 0,08303065 | 0,024033 |  | 0,10706365 |
| п.Кировский дом 7 | 0,143935494 |  | 0,047817 | 0,191752494 |
| п.Кировский дом 8 | 0,199848141 |  | 0,106029 | 0,305877141 |
| п.Кировский дом 9 | 0,102583589 |  | 0,027027 | 0,129610589 |
| п.Кировский дом 12 | 0,097454454 |  | 0,033264 | 0,130718454 |
| п.Кировский дом 14 | 0,09393401 |  | 0,039501 | 0,13343501 |
| п.Кировский дом 16 | 0,083180328 |  | 0,030492 | 0,113672328 |
| п.Кировский дом 17 | 0,066719482 |  | 0,022176 | 0,088895482 |
| п.Кировский дом 18 | 0,084965071 |  | 0,045738 | 0,130703071 |
| п.Кировский дом 19 | 0,067248175 |  | 0,020097 | 0,087345175 |
| п.Кировский дом 20 | 0,08303839 |  | 0,027027 | 0,11006539 |
| п.Кировский дом 21 | 0,129874617 |  | 0,054747 | 0,184621617 |
| п.Кировский дом 22 | 0,085231571 |  | 0,029799 | 0,115030571 |
| п.Кировский дом 23 | 0,127679821 |  | 0,050589 | 0,178268821 |
| п.Кировский дом 24 | 0,08479548 |  | 0,047817 | 0,13261248 |
| п.Кировский дом 25 | 0,199848141 |  | 0,064449 | 0,264297141 |
| п.Кировский дом 26 | 0,087662081 |  | 0,03465 | 0,122312081 |
| п.Кировский дом 27 | 0,045727009 |  | 0,015246 | 0,060973009 |
| п.Кировский дом 28 | 0,073018379 |  | 0,032571 | 0,105589379 |
| п.Кировский дом 30 | 0,199582326 |  | 0,073458 | 0,273040326 |
| п.Кировский дом 32 | 0,201008456 |  | 0,092169 | 0,293177456 |
| п.Кировский дом 34 | 0,199700085 |  | 0,083853 | 0,283553085 |
| п.Кировский дом 36 | 0,200709555 |  | 0,085239 | 0,285948555 |
| п.Кировский дом 37 | 0,119344658 |  | 0,05544 | 0,174784658 |
| п.Кировский дом 38 | 0,120966075 |  | 0,044352 | 0,165318075 |
| п.Кировский дом 39 | 0,123968055 |  | 0,045738 | 0,169706055 |
| п.Кировский дом 40 | 0,175155599 |  | 0,045738 | 0,220893599 |
| п.Кировский дом 41 | 0,123274274 |  | 0,054054 | 0,177328274 |
| п.Кировский дом13 | 0,012050698 |  | 0,004158 | 0,016208698 |
| п.Кировский, дом15 | 0,012050698 |  | 0,00693 | 0,018980698 |
| п.Кировский, дом23а | 0,00537689 |  | 0 | 0,00537689 |
| п.Кировский, Волоколамское шоссе,д5 | 0,074503878 |  | 0,026334 | 0,100837878 |
| п.Кировский, дом42 | 0,182250619 |  | 0,009702 | 0,191952619 |
| Итого: | 4,140 | 0,024 | 1,409 | 5,573 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №3а

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУ "Лотошинский районный дом культуры" (адм.зд) | 0,116 |  |  | 0,116331533 |
| Администрация муниципального района МО (админ.зд) | 0,098 |  |  | 0,097986637 |
| УОДМС (гараж) | 0,008 |  |  | 0,008351957 |
| УОДМС (гараж) | 0,007 |  |  | 0,007245738 |
| УОДМС (гараж) | 0,014 |  |  | 0,013744778 |
| ОМВД РФ по Лотошинскому району (админ.зд) | 0,099 |  | 0,0033 | 0,102720892 |
| ОМВД РФ по Лотошинскому району (гараж) | 0,023 |  |  | 0,022760467 |
| ОМВД РФ по Лотошинскому району (гараж) | 0,019 |  |  | 0,019054631 |
| МУ "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления Лотошинского муниципального района" (туалет) | 0,004 |  |  | 0,004344338 |
| Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино | 0,163 |  |  | 0,16292792 |
| МА ДОУ ЦР детский сад №15 "Мечта" | 0,215 |  | 0,09306 | 0,307715903 |
| МОУ ЛСОШ №1 (школа) | 0,322 |  | 0,0369204 | 0,359201721 |
| МОУ ЛСОШ №1(спортзал, мастерсские, гараж) | 0,110 |  | 0 | 0,109554911 |
| МКУ "ЛИКМ" (музей) | 0,031 |  | 0,000165 | 0,030741653 |
| МОУ ДОД "ЛДШИ" | 0,071 |  | 0 | 0,071247508 |
| МБУ "ПМЦ Вместе" (Здание РКДЦ Русь) | 0,096 |  | 0 | 0,096191899 |
| МУ Культурно-спортивный центр Лотошино | 0,900 | 1,6 | 0,6 | 3,1 |
| АО Мострансавто ( здание автостанции) | 0,033 |  | 0,00858 | 0,041962804 |
| ИП Расскосов | 0,008 |  | 0,000858 | 0,008570374 |
| ПАО Росгострах | 0,008 |  |  | 0,007607787 |
| ИП Киселева | 0,027 |  |  | 0,027189443 |
| ИП Татаров | 0,024 |  | 0,000858 | 0,024388437 |
| ИП Карпеченков | 0,023 |  |  | 0,022692507 |
| ИП Расскосов | 0,002 |  |  | 0,002325683 |
| АО Почта России | 0,123 |  |  | 0,123379542 |
| ООО Лотошинское Райпо (кафе) | 0,055 |  |  | 0,054543536 |
| ООО Лотошинское Райпо (ад. здание, магазин арго) | 0,057 |  |  | 0,056808969 |
| ООО Лотошинское Райпо (гараж) | 0,006 |  |  | 0,006388418 |
| ООО Лотошинское Райпо (магазин хозтовары) | 0,017 |  |  | 0,017049306 |
| ООО Лотошинское Райпо (рынок) | 0,041 |  |  | 0,041400572 |
| ООО Лотошинское Райпо(м-н Одежда) | 0,017 |  |  | 0,017100608 |
| ООО Лотошинское Райпо (шашлычная) | 0,002 |  |  | 0,001968149 |
| ПАО Сбербанк России | 0,029 |  |  | 0,028830604 |
| АО Мосэнергосбыт | 0,014 |  | 0,000495 | 0,014546542 |
| Центральный банк Российской Федерации | 0,022 |  |  | 0,021804833 |
| ООО "Стройэксплуатация" | 0,106 |  | 0,000099 | 0,106460856 |
| П.Лотошино, ул.Калинина, дом 1 | 0,131 |  | 0,044352 | 0,174956127 |
| П.Лотошино, ул.Калинина, дом 3 | 0,048 |  | 0,01386 | 0,061452558 |
| П.Лотошино, ул.Калинина, дом 5 | 0,038 |  | 0,011088 | 0,048771356 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом13 | 0,202 |  | 0,092862 | 0,294964061 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом15 | 0,195 |  | 0,101871 | 0,297014448 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 21 | 0,290 |  | 0,139986 | 0,430423367 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 25 | 0,664 |  | 0,227997 | 0,891673529 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 27 | 0,154 |  | 0,044352 | 0,197903032 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 29 | 0,151 |  | 0,040887 | 0,192297809 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 31 | 0,159 |  | 0,045045 | 0,203564582 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 33 | 0,243 |  | 0,092169 | 0,335374477 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 36 | 0,235 |  | 0,024948 | 0,259686752 |
| КПКГ Доверие | 0,000 |  | 0,000165 | 0,000165 |
| Рудков А.А. | 0,000 |  | 0,000165 | 0,000165 |
| Громов А.Г. | 0,000 |  | 0,000165 | 0,000165 |
| Попович Н.А. | 0,000 |  | 0,000165 | 0,000165 |
| Трифонова С.А. | 0,000 |  | 0,000165 | 0,000165 |
| Жилой дом | 0,169 |  | 0,038808 | 0,207834293 |
| Жилой дом | 0,661 |  | 0,17325 | 0,834142007 |
| Министерство социальной защиты населения МО (АРХИВ) | 0,000 |  | 0,000396 | 0,000396 |
| МКУ "ЛЦБС" | 0,000 |  | 0,000132 | 0,000132 |
| Буздалина ИН (Ермолино) | 0,000 |  | 0,00033 | 0,00033 |
| ООО Тера (Пятёрочка) | 0,000 |  | 0,001716 | 0,001716 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 42 | 0,260 |  | 0,101871 | 0,362211037 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 44 | 0,206 |  | 0,099099 | 0,305147171 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 46 | 0,205 |  | 0,086625 | 0,291755618 |
| п.Лотошино, ул.Центральная, дом 48 | 0,263 |  | 0,096327 | 0,359201308 |
| ОВД | 0,000 |  | 0,000396 | 0,000396 |
| п.Лотошино, ул.Западная, дом2 | 0,344 |  | 0,142758 | 0,487171691 |
| п.Лотошино, ул.Школьная, дом 23 | 0,091 |  | 0,013167 | 0,10456948 |
| п.Лотошино, ул.Школьная, дом 23 а | 0,102 |  | 0,020097 | 0,122563858 |
| Итого: | 7,722 | 1,600 | 2,400 | 11,722 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №4

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ ДОД "ДДТ" | 0,01961982 |  | 0,000172 | 0,01979182 |
| Администрация муниципального района МО (архив) | 0,038766457 |  | 0,00197 | 0,040736457 |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (инфекционного и детского отделения) | 0,045258859 |  | 0,0072 | 0,052458859 |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (родильного дома) | 0,141269417 |  | 0,00267 | 0,143939417 |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (гараж, котельная) | 0,019801329 |  |  | 0,019801329 |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (гараж, архив) | 0,019801329 |  |  | 0,019801329 |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (поликлиника,стационар, скорая помощь) | 0,484416877 |  | 0,024685 | 0,509101877 |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (прачечная,морга,гаража) | 0,090745911 |  | 0,0094 | 0,100145911 |
| Клмитет по управлению имуществом администрации городского округа Лотошино МО (поликлиники) | 0,046914688 |  | 0,00197 | 0,048884688 |
| ФГКУ УВО ВНГ РФ по Московской области | 0,009015689 |  |  | 0,009015689 |
| МУП БОК | 0,038609813 |  | 0,234199 | 0,272808813 |
| Магазин | 0,02896843 |  |  | 0,02896843 |
| Жилой дом | 0,046218015 |  | 0,019404 | 0,065622015 |
| Итого: | 1,029 | 0,000 | 0,302 | 1,331 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №5

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Микулино, дом №1 | 0,005014802 |  | 0,002772 | 0,007786802 |
| с.Микулино, дом №2 | 0,005014802 |  | 0,002772 | 0,007786802 |
| с.Микулино, дом №4 | 0,010066508 |  | 0,005544 | 0,015610508 |
| с.Микулино, дом №5 | 0,014919893 |  | 0,005544 | 0,020463893 |
| с.Микулино, дом №6 | 0,00909448 |  | 0,005544 | 0,01463848 |
| с.Микулино, дом №7 | 0,014919893 |  | 0,005544 | 0,020463893 |
| с.Микулино, дом №8 | 0,014919893 |  | 0,005544 | 0,020463893 |
| с.Микулино, дом №9 | 0,014919893 |  | 0,005544 | 0,020463893 |
| с.Микулино, дом №10 | 0,058952754 |  | 0,029106 | 0,088058754 |
| с.Микулино, дом №11 | 0,084335602 |  | 0,053361 | 0,137696602 |
| с.Микулино, дом №12 | 0,084843935 |  | 0,053361 | 0,138204935 |
| с.Микулино, дом №15 | 0,073782101 |  | 0,038808 | 0,112590101 |
| Административное здание | 0,021389107 |  | 0 | 0,021389107 |
| Аптека | 0,00613196 |  | 0,000165 | 0,00629696 |
| Стоматологический кабинет | 0,003596031 |  | 0,00013728 | 0,003733311 |
| Лечебный корпус №1 | 0,045683351 |  | 0,04455 | 0,090233351 |
| Лечебный корпус №2 | 0,034969999 |  | 0,00495 | 0,039919999 |
| Лечебный корпус №3 | 0,057670177 |  | 0,05445 | 0,112120177 |
| Лечебный корпус №4 | 0,051242166 |  | 0,0495 | 0,100742166 |
| Лечебный корпус №5 | 0,054193391 |  | 0,05445 | 0,108643391 |
| Лечебный корпус №6 | 0,040205391 |  | 0,04455 | 0,084755391 |
| Лечебный корпус №7 | 0,038729779 |  | 0 | 0,038729779 |
| Лечебный корпус №8 | 0,048978212 |  | 0 | 0,048978212 |
| Прачечная | 0,020900363 |  | 0 | 0,020900363 |
| Автоклавная | 0,002767796 |  | 0 | 0,002767796 |
| Пищеблок | 0,022230403 |  | 0,10692 | 0,129150403 |
| Дом культуры | 0,057050667 |  | 0 | 0,057050667 |
| Мастерские | 0,011206678 |  | 0 | 0,011206678 |
| Коткльная | 0,005707551 |  | 0 | 0,005707551 |
| Магазин | 0,011440307 |  | 0 | 0,011440307 |
| Баня | 0,057695167 |  | 0,09372 | 0,151415167 |
| Гараж | 0,040874811 |  | 0 | 0,040874811 |
| МОУ Микулинская гимназия" | 0,19628851 |  | 0,006732 | 0,20302051 |
| интернат | 0,063163449 |  | 0,00594 | 0,069103449 |
| мастерские | 0,019000623 |  |  | 0,019000623 |
| Жилой дом | 0,114869283 |  | 0,056133 | 0,171002283 |
| Итого: | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №6

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО Ростелеком (здание вспомогалельных служб) | 0,0362 |  | 0,0000 | 0,0362 |
| п.Лотошино, ул.Ветеринарная, дом10 | 0,0964 |  | 0,0513 | 0,1476 |
| п.Лотошино, ул.Ветеринарная, дом12 | 0,0709 |  | 0,0249 | 0,0958 |
| п.Лотошино, ул.Ветеринарная, дом14 | 0,0993 |  | 0,0416 | 0,1409 |
| п.Лотошино, ул.Ветеринарная, дом16 | 0,1020 |  | 0,0416 | 0,1436 |
| п.Лотошино, ул.Ветеринарная, дом20 | 0,0769 |  | 0,0256 | 0,1025 |
| п.Лотошино, ул.Ветеринарная, дом22 | 0,0851 |  | 0,0215 | 0,1066 |
| Итого: | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №7

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ ЛСОШ №2 (спортзал) | 0,1422 |  |  | 0,1422 |
| МУК "ЦКСГОЛ" Дом культуры | 0,0807 |  |  | 0,0807 |
| МКОУ "Детский сад №2 "Солнышко" | 0,0572 |  | 0,0176 | 0,0748 |
| ООО " Русмолоко" | 0,0381 |  |  | 0,0381 |
| ИП Разувакин Владимир Николаевич | 0,0038 |  |  | 0,0038 |
| ОАО совхоз им.Кирова (магазин) | 0,0106 |  |  | 0,0106 |
| Административное здание | 0,0549 |  |  | 0,0549 |
| Административное здание Благоустройство Сервис | 0,0302 |  |  | 0,0302 |
| ООО Благоустройство Сервис (гараж) | 0,0940 |  |  | 0,0940 |
| Диспечерская | 0,0035 |  |  | 0,0035 |
| Жилой дом | 0,1963 |  | 0,0825 | 0,2787 |
| Жилой дом | 0,0457 |  | 0,0055 | 0,0512 |
| Жилой дом | 0,1984 |  | 0,0762 | 0,2746 |
| Жилой дом | 0,0647 |  | 0,0208 | 0,0855 |
| Жилой дом | 0,0730 |  | 0,0236 | 0,0966 |
| Жилой дом | 0,0733 |  | 0,0263 | 0,0997 |
| Жилой дом | 0,1969 |  | 0,0901 | 0,2870 |
| Жилой дом | 0,0646 |  | 0,0173 | 0,0819 |
| Жилой дом | 0,1167 |  | 0,0513 | 0,1680 |
| Жилой дом | 0,0075 |  | 0,0007 | 0,0082 |
| Жилой дом | 0,1174 |  | 0,0499 | 0,1673 |
| Жилой дом | 0,0784 |  | 0,0305 | 0,1089 |
| Жилой дом | 0,0819 |  | 0,0319 | 0,1138 |
| Жилой дом | 0,0709 |  | 0,0249 | 0,0959 |
| Жилой дом | 0,1216 |  | 0,0513 | 0,1729 |
| Жилой дом | 0,0741 |  | 0,0298 | 0,1039 |
| Жилой дом | 0,0741 |  | 0,0243 | 0,0983 |
| Жилой дом | 0,0988 |  | 0,0291 | 0,1279 |
| Жилой дом | 0,0863 |  | 0,0319 | 0,1182 |
| Жилой дом | 0,1118 |  | 0,0305 | 0,1423 |
| Жилой дом | 0,0085 |  | 0,0007 | 0,0092 |
| Жилой дом | 0,0085 |  | 0,0014 | 0,0099 |
| Жилой дом | 0,0085 |  | 0,0021 | 0,0106 |
| Итого: | 2,493 | - | 0,750 | 3,243 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №8

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа | 0,14037 |  |  | 0,14037 |
| Котлярова(Фокин О.В.9162399993 | 0,00000 |  | 0,08841 | 0,08841 |
| д.Монасеино, территор.школы дом 1 | 0,11013 |  | 0,05128 | 0,16141 |
| д.Монасеино, котедж 2 | 0,03999 |  | 0,00208 | 0,04207 |
| д.Монасеино, котедж 4 | 0,04031 |  | 0,01317 | 0,05347 |
| д.Монасеино, котедж 6 | 0,04124 |  | 0,00347 | 0,04470 |
| д.Монасеино, дом 1к | 0,03951 |  | 0,00139 | 0,04089 |
| д.Монасеино, дом3к | 0,04143 |  | 0,00485 | 0,04628 |
| д.Монасеино, дом5к | 0,04058 |  | 0,00347 | 0,04405 |
| д.Монасеино, территор.школы дом 2 | 0,02336 |  | 0,00000 | 0,02336 |
| д.Монасеино, дом 34 | 0,01000 |  | 0,00000 | 0,01000 |
| Итого: | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №9

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ж.д. Тепличная, 1 от (Тепличная, 1) | 0,253 |  | 0,087 | 0,340 |
| Итого: | 0,253 |  | 0,087 | 0,340 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №10

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГКУ СО МО "ЛСРЦдН" | 0,03254 |  | 0,00523 | 0,03777 |
| Гараж | 0,00470 |  | 0,01069 | 0,01539 |
| МОУ Ошейкинская средняя общеобразовательнеая школа | 0,19480 |  | 0,00691 | 0,20170 |
| Жилой дом | 0,08908 |  | 0,01871 | 0,10780 |
| Итого: | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №11

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | 0,0835 |  | 0,0176 | 0,1011 |
| МОУ Ушаковская средняя общеобразовательная школа | 0,1617 |  | 0,0098 | 0,1715 |
| Администрация городского округа Лотошино (административное здание) | 0,0241 |  | 0,0000 | 0,0241 |
| МУК ЦКС СПО" (Дом культуры) | 0,0247 |  | 0,0000 | 0,0247 |
| АО "МОРП" | 0,0506 |  | 0,0000 | 0,0506 |
| д.Ушаково, дом 1 | 0,0646 |  | 0,0340 | 0,0985 |
| д.Ушаково, дом 2 | 0,0641 |  | 0,0222 | 0,0863 |
| д.Ушаково, дом 3 | 0,0847 |  | 0,0381 | 0,1228 |
| д.Ушаково, дом 4 | 0,1002 |  | 0,0395 | 0,1397 |
| д.Ушаково, дом 5 | 0,0304 |  | 0,0076 | 0,0381 |
| д.Ушаково, дом 6 | 0,0844 |  | 0,0263 | 0,1107 |
| д.Ушаково, дом 7 | 0,0350 |  | 0,0069 | 0,0419 |
| д.Ушаково, дом 8 | 0,0346 |  | 0,0035 | 0,0380 |
| д.Ушаково, дом 9 | 0,0349 |  | 0,0062 | 0,0411 |
| д.Ушаково, дом 10 | 0,0350 |  | 0,0055 | 0,0406 |
| д.Ушаково, дом 11 | 0,0352 |  | 0,0062 | 0,0415 |
| д.Ушаково, дом 12 | 0,0573 |  | 0,0180 | 0,0753 |
| д.Ушаково, дом 13 | 0,0344 |  | 0,0069 | 0,0414 |
| д.Ушаково, дом 14 | 0,0667 |  | 0,0125 | 0,0792 |
| д.Ушаково, дом 15 | 0,0873 |  | 0,0305 | 0,1178 |
| д.Ушаково, дом 16 | 0,1177 |  | 0,0568 | 0,1745 |
| д.Ушаково, дом 17 | 0,1186 |  | 0,0444 | 0,1629 |
| д.Ушаково, дом 18 | 0,1186 |  | 0,0416 | 0,1602 |
| д.Ушаково, дом 19 | 0,1183 |  | 0,0457 | 0,1641 |
| д.Ушаково, дом 20 | 0,1187 |  | 0,0506 | 0,1693 |
| д.Ушаково, дом 21 | 0,1217 |  | 0,0527 | 0,1743 |
| д.Ушаково, дом 22 | 0,1210 |  | 0,0596 | 0,1806 |
| д.Ушаково, дом49 | 0,0112 |  | 0,0000 | 0,0112 |
| Итого: | 2,039 |  | 0,643 | 2,682 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №12

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКДОУ Детский сад №9 "Чебурашка" | 0,0293 |  | 0,0049 | 0,0342 |
| МОУ Савостинская средняя общеобразовательная школа | 0,0991 |  | 0,0178 | 0,1169 |
| Комитет по управлению имуществом городского округа Лотошино МО( административное здание) | 0,0384 |  | 0,0000 | 0,0384 |
| МУК "ЦКСГОЛ" (Дом культуры) | 0,1858 |  | 0,0000 | 0,1858 |
| ООО "Русмолоко" | 0,0513 |  | 0,0000 | 0,0513 |
| ИП Гасанов ЮН | 0,0051 |  | 0,0000 | 0,0051 |
| д.Савостино, дом 1 | 0,0875 |  | 0,0277 | 0,1153 |
| д.Савостино, дом 5 | 0,1196 |  | 0,0450 | 0,1646 |
| д.Савостино, дом 7 | 0,1174 |  | 0,0520 | 0,1694 |
| д.Савостино, дом 7а | 0,0185 |  | 0,0062 | 0,0247 |
| д.Савостино, дом 9 | 0,1218 |  | 0,0450 | 0,1668 |
| д.Савостино, дом 9а | 0,0062 |  | 0,0028 | 0,0090 |
| д.Савостино, дом 11 | 0,0723 |  | 0,0270 | 0,0993 |
| д.Савостино, дом 11а | 0,1193 |  | 0,0430 | 0,1623 |
| д.Савостино, дом 13 | 0,0725 |  | 0,0263 | 0,0988 |
| д.Савостино, дом 13а | 0,0844 |  | 0,0236 | 0,1080 |
| д.Савостино, дом 17 | 0,0185 |  | 0,0062 | 0,0247 |
| д.Савостино, дом 19 | 0,0185 |  | 0,0055 | 0,0240 |
| д.Савостино, дом 28 | 0,0737 |  | 0,0319 | 0,1056 |
| д.Савостино, дом 30 | 0,0741 |  | 0,0263 | 0,1004 |
| д.Савостино, дом 34 | 0,0185 |  | 0,0042 | 0,0226 |
| Итого: | 1,432 |  | 0,396 | 1,827 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №13

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | 0,017344 |  |  | 0,017344 |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (медпункт) | 0,006474 |  |  | 0,006474 |
| ООО Лотофиш (дом рыбака) | 0,043298 |  |  | 0,043298 |
| Грицков Игорь Юрьевич | 0,004070 |  |  | 0,004070 |
| п.Большая Сестра, дом1 | 0,043509 |  |  | 0,043509 |
| п.Большая Сестра, дом 2 | 0,042172 |  |  | 0,042172 |
| п.Большая Сестра, дом 3 | 0,064840 |  |  | 0,064840 |
| п.Большая Сестра, дом 4 | 0,063565 |  |  | 0,063565 |
| п.Большая Сестра, дом 5 | 0,066248 |  |  | 0,066248 |
| п.Большая Сестра, дом 6 | 0,123341 |  |  | 0,123341 |
| п.Большая Сестра, дом 18 | 0,012992 |  |  | 0,012992 |
| п.Большая Сестра, дом 19 | 0,012992 |  |  | 0,012992 |
| п.Большая Сестра, дом 21 | 0,010528 |  |  | 0,010528 |
| п.Большая Сестра, дом 23 | 0,013802 |  |  | 0,013802 |
| п.Большая Сестра, дом 9 | 0,010797 |  |  | 0,010797 |
| Итого: | 0,536 | - | - | 0,536 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №14

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| Дом культуры | 0,0629 |  |  | 0,0629 |
| ФАП с 2021 года | 0,0130 |  |  | 0,0130 |
| Ализаде | 0,0021 |  |  | 0,0021 |
| ФАП с 2021 года | 0,0130 |  |  | 0,0130 |
| д. Михалево, дом1 | 0,0205 |  | 0,0053 | 0,0258 |
| д. Михалево, дом 2 | 0,0225 |  | 0,0130 | 0,0355 |
| д. Михалево, дом 3 | 0,0212 |  | 0,0041 | 0,0253 |
| д. Михалево, дом 4 | 0,0443 |  | 0,0029 | 0,0472 |
| д. Михалево, дом 6 | 0,0346 |  | 0,0077 | 0,0423 |
| д. Михалево, дом 7 | 0,0346 |  | 0,0094 | 0,0440 |
| д. Михалево, дом 8 | 0,0348 |  | 0,0006 | 0,0354 |
| д. Михалево, дом 9 | 0,0348 |  | 0,0094 | 0,0442 |
| д. Михалево, дом 10 | 0,0886 |  | 0,0159 | 0,1045 |
| д. Михалево, дом 11 | 0,0343 |  | 0,0077 | 0,0420 |
| д. Михалево, дом 12 | 0,0341 |  | 0,0100 | 0,0441 |
| д. Михалево, дом 13 | 0,0664 |  | 0,0206 | 0,0870 |
| д. Михалево, дом 15 | 0,0436 |  | 0,0024 | 0,0460 |
| д. Михалево, дом 22 | 0,0456 |  | 0,0077 | 0,0533 |
| д. Михалево, дом 23 | 0,0445 |  | 0,0053 | 0,0498 |
| д. Михалево, дом 24 | 0,0459 |  | 0,0035 | 0,0495 |
| д. Михалево, дом 26 | 0,0765 |  | 0,0153 | 0,0918 |
| д. Михалево, дом 14 | 0,0471 |  | 0,0065 | 0,0536 |
| д. Михалево, дом 16а | 0,0386 |  | 0,0077 | 0,0463 |
| д. Михалево, дом 29 | 0,0180 |  | 0,0041 | 0,0221 |
| Итого: | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №15

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ (ФАП старый). | 0,0061 |  |  | 0,0061 |
| МУК "ЦКСГОЛ" (Дом культуры) | 0,0543 |  |  | 0,0543 |
| МКДОУ Детский сад №3 "Одуванчик" | 0,0261 |  |  | 0,0261 |
| ПО Моспо | 0,0208 |  | 0,0001 | 0,0208 |
| ООО Колхоз Заветы Ильича | 0,0465 |  | 0,0001 | 0,0466 |
| Медведев АС | 0,0039 |  |  | 0,0039 |
| д.Кульпино, дом 1 | 0,0887 |  | 0,0106 | 0,0993 |
| д.Кульпино, дом 2 | 0,0937 |  | 0,0171 | 0,1108 |
| д.Кульпино, дом 3 | 0,0577 |  | 0,0141 | 0,0718 |
| д.Кульпино, дом 4 | 0,0705 |  | 0,0135 | 0,0841 |
| д.Кульпино, дом 5 | 0,0572 |  | 0,0077 | 0,0649 |
| д.Кульпино, дом 6 | 0,0684 |  | 0,0059 | 0,0743 |
| д.Кульпино, дом 7 | 0,1383 |  | 0,0489 | 0,1872 |
| д.Кульпино, дом 8 | 0,0453 |  | 0,0082 | 0,0536 |
| д.Кульпино, дом 9 | 0,0212 |  | 0,0053 | 0,0265 |
| д.Кульпино, дом 10 | 0,0163 |  | 0,0012 | 0,0174 |
| д.Кульпино, дом 13 | 0,0864 |  | 0,0071 | 0,0934 |
| д.Кульпино, ст. школа | 0,0155 |  | 0,0000 | 0,0155 |
| д.Кульпино, дом 1а | 0,0119 |  | 0,0000 | 0,0119 |
| Д.Кульпино, дом21 | 0,0087 |  | 0,0047 | 0,0134 |
| Итого: | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №16

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУЗ Лотошинская ЦРБ | 0,01385 |  | 0,00000 | 0,01385 |
| МУК "ЦКССПМ" (Дом культуры) | 0,01123 |  | 0,00000 | 0,01123 |
| ООО РусМолоко" (админист. здание) | 0,04066 |  | 0,00000 | 0,04066 |
| Детский сад | 0,04463 |  | 0,01082 | 0,05545 |
| ООО Шоша | 0,01717 |  | 0,00000 | 0,01717 |
| с.Микулино, дом1 | 0,06464 |  | 0,01247 | 0,07712 |
| ОАО Сбербанк России | 0,00000 |  | 0,00030 | 0,00030 |
| с.Микулино, дом 2 | 0,07362 |  | 0,03465 | 0,10827 |
| с.Микулино, дом 3 | 0,07176 |  | 0,02356 | 0,09532 |
| ФГУП Почта -России | 0,00000 |  | 0,00030 | 0,00030 |
| с.Микулино, дом 4 | 0,07433 |  | 0,02218 | 0,09650 |
| с.Микулино, дом 5 | 0,08441 |  | 0,02495 | 0,10936 |
| с.Микулино, дом 6 | 0,06600 |  | 0,01802 | 0,08402 |
| с.Микулино, дом 7 | 0,08870 |  | 0,02633 | 0,11503 |
| ООО Газпром | 0,00000 |  | 0,00030 | 0,00030 |
| с.Микулино, дом 8 | 0,08754 |  | 0,02772 | 0,11526 |
| с.Микулино, дом 9 | 0,09640 |  | 0,03119 | 0,12759 |
| с.Микулино, дом 10 | 0,19962 |  | 0,09563 | 0,29526 |
| с.Микулино, дом 11 | 0,12031 |  | 0,04851 | 0,16882 |
| с.Микулино, дом 12 | 0,12014 |  | 0,04574 | 0,16588 |
| с.Микулино, Луговая,д1 | 0,01080 |  | 0,00208 | 0,01288 |
| с.Микулино, Луговая,д7 | 0,01821 |  | 0,00347 | 0,02168 |
| Итого: | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №17

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ детский сад №11 "Теремок" | 0,07262 |  | 0,00937 | 0,08199 |
| МОУ Введенская средняя общеобразовательная школа | 0,10233 |  | 0,00425 | 0,10658 |
| МУК "ЦКСГОЛ" (Дом культуры) | 0,08069 |  |  | 0,08069 |
| Мирончук А.В. | 0,01457 |  |  | 0,01457 |
| ФАП постр. | 0,01302 |  |  | 0,01302 |
| д.Введенское, дом 1 | 0,06235 |  | 0,02911 | 0,09145 |
| д.Введенское, дом 2 | 0,06237 |  | 0,02772 | 0,09009 |
| д.Введенское, дом 3 | 0,06898 |  | 0,03119 | 0,10017 |
| д.Введенское, дом 4 | 0,07362 |  | 0,02911 | 0,10272 |
| д.Введенское, дом 5 | 0,10334 |  | 0,02633 | 0,12968 |
| д.Введенское, дом 6 | 0,08405 |  | 0,01455 | 0,09861 |
| д.Введенское, дом 7 | 0,11374 |  | 0,03534 | 0,14908 |
| д.Введенское, дом 8 | 0,22113 |  | 0,10187 | 0,32300 |
| д.Введенское, дом 9 | 0,13540 |  | 0,05059 | 0,18599 |
| д.Введенское, дом 10 | 0,10922 |  | 0,05683 | 0,16604 |
| д.Введенское, дом 11 | 0,14051 |  | 0,04019 | 0,18071 |
| Итого: | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №18

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры | 0,0805 |  |  | 0,0805 |
| Детский сад | 0,0465 |  |  | 0,0465 |
| ВТУСИС ГКУ "Мособлпожспас" | 0,0289 |  |  | 0,0289 |
| ЗАО Доры (админ. здание) | 0,0444 |  |  | 0,0444 |
| ИП Грицков (магазин) | 0,0087 |  |  | 0,0087 |
| ИП Расскосов | 0,0046 |  |  | 0,0046 |
| д.Доры , дом 1 | 0,0745 |  |  | 0,0745 |
| д.Доры , дом 2 | 0,0740 |  |  | 0,0740 |
| д.Доры , дом 3 | 0,0741 |  |  | 0,0741 |
| д.Доры , дом 8 | 0,0736 |  |  | 0,0736 |
| д.Доры , дом 9 | 0,0899 |  |  | 0,0899 |
| д.Доры , дом 10 | 0,0893 |  |  | 0,0893 |
| д.Доры , дом 11 | 0,0717 |  |  | 0,0717 |
| д.Доры , дом 12 | 0,1188 |  |  | 0,1188 |
| д.Доры , дом 13 | 0,0813 |  |  | 0,0813 |
| д.Доры, дом25 | 0,0307 |  |  | 0,0307 |
| д.Доры, дом26 | 0,0247 |  |  | 0,0247 |
| д.Доры, дом 24 | 0,0304 |  |  | 0,0304 |
| д.Доры, дом56 | 0,0200 |  |  | 0,0200 |
| д.Доры, д22 кв1 | 0,0105 |  |  | 0,0105 |
| д.Доры,д29 кв1 | 0,0108 |  |  | 0,0108 |
|  | 1,088 | - | - | 1,088 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №19

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Рождество д. 58/1 (д. Рождество д. 58/1) | 0,0361 |  |  | 0,0361 |
| Итого: | 0,0361 |  |  | 0,0361 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №20

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж | 0,0302 |  |  | 0,0302 |
| ГУ УПФ РФ №31 по г.Москве и МО (адм.зд) | 0,0482 |  |  | 0,0482 |
| Певнева Ольга Владимировна | 0,0167 |  |  | 0,0167 |
| Административное здание | 0,0177 |  |  | 0,0177 |
| УОДМС (гараж) | 0,0302 |  |  | 0,0302 |
| Административное здание | 0,0430 |  |  | 0,0430 |
| ИП Сидорина | 0,0354 |  |  | 0,0354 |
| ООО Лотошино Марлен | 0,0072 |  |  | 0,0072 |
| Тимагина Елена Анатольевна | 0,0031 |  |  | 0,0031 |
| ООО Лотошинское Райпо | 0,0231 |  |  | 0,0231 |
| п.Лотошино, ул.Центральная,дом 4 | 0,1570 |  | 0,0485 | 0,2055 |
| п.Лотошино, ул.Почтовая 9 | 0,0453 |  | 0,0139 | 0,0592 |
| п.Лотошино, ул.Заводская, дом2 | 0,0407 |  | 0,0146 | 0,0553 |
| Террирория биохимзавода д6 | 0,0115 |  |  | 0,0115 |
| Террирория биохимзавода д 7 | 0,0131 |  |  | 0,0131 |
| Террирория биохимзавода д 8 | 0,0355 |  |  | 0,0355 |
| Итого: | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №21

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лотошино, ул. Кирова д.22 (п. Лотошино, ул. Кирова д.22) | 0,0484 |  | 0,0118 | 0,0602 |
| Итого: | 0,0484 |  | 0,0118 | 0,0602 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №22

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6 (п. Лотошино, ул. Коммунальная д.6) | 0,042 | - | - | 0,042 |
| Итого: | 0,042 | - | - | 0,042 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №23

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11 (п. Лотошино, ул.1-я Льнозаводская д.11) | 0,0395 | - | - | 0,0395 |
| Итого: | 0,0395 | - | - | 0,0395 |

Таблица . - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, подключенных к котельной №24 ул.Рогова

| Наименование потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Итого, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Рогова дом1 | 0,098 |  | 0,002 | 0,100 |
| ул.Рогова дом 2 | 0,034 |  | 0,001 | 0,036 |
| ул.Рогова дом 3 | 0,070 |  | 0,002 | 0,072 |
| ул.Рогова дом 4 | 0,034 |  | 0,001 | 0,035 |
| здание Административное | 0,025 |  | 0,000 | 0,025 |
| здание гаража | 0,073 |  | 0,000 | 0,073 |
| здание проходной | 0,006 |  | 0,000 | 0,006 |
| здание мастерской с хозсараем | 0,006 |  | 0,000 | 0,006 |
| механизированная мойка | 0,050 |  | 0,033 | 0,083 |
| магазин со склад. Помещ. ООО САТУРН | 0,219 |  | 0,003 | 0,222 |
| Итого: | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 |