

Городской округ Лотошино Московской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

[16 ГЛАВА. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 4](#_Toc184998149)

[16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций) 4](#_Toc184998150)

[16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций) 12](#_Toc184998151)

[16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций) 16](#_Toc184998152)

# ГЛАВА. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

## Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации котельных, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения городского округа Лотошино представлены в таблице Таблица 16.1.

Таблица 16.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации котельных, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения городского округа Лотошино

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 | Всего |
| 1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/14 | 0,00 | 46874,63 | 46874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93749,26 | Бюджет МО |
| 0,00 | 6392,00 | 6392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12784,00 | Местный бюджет |
| 2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/15 | 0,00 | 0,00 | 69631,85 | 92336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161968,60 | Бюджет МО |
| 0,00 | 0,00 | 9495,25 | 12591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22086,62 | Местный бюджет |
| 3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/16 | 0,00 | 0,00 | 98706,79 | 98706,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197413,59 | Бюджет МО |
| 0,00 | 0,00 | 13460,02 | 13460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26920,04 | Местный бюджет |
| 4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/17 | 5063,47 | 96205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101269,36 | Бюджет МО |
| 690,47 | 13118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13809,46 | Местный бюджет |
| 5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/18 | 5629,91 | 106968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112598,24 | Бюджет МО |
| 767,72 | 14586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15354,31 | Местный бюджет |
| 6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/19 | 3492,05 | 66348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69840,94 | Бюджет МО |
| 476,19 | 9047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9523,77 | Местный бюджет |
| 7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР | № 0107/СУБ-2024/20 | 0,00 | 46873,21 | 46873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93746,43 | Бюджет МО |
| 0,00 | 6391,8 | 6391,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12783,60 | Местный бюджет |
| 8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/21 | 0,00 | 18769,75 | 18769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37539,50 | Бюджет МО |
| 0,00 | 2559,51 | 2559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5119,02 | Местный бюджет |
| 9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/22 | 0,00 | 12498,29 | 12498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24996,57 | Бюджет МО |
| 0,00 | 1704,31 | 1704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,62 | Местный бюджет |
| 10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/23 | 0,00 | 12884,83 | 12884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25769,66 | Бюджет МО |
| 0,00 | 1757,02 | 1757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,04 | Местный бюджет |
| 11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/24 | 0,00 | 50052,67 | 50052,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100105,34 | Бюджет МО |
| 0,00 | 6825,36 | 6825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13650,73 | Местный бюджет |
| 12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/25 | 0,00 | 37539,5 | 37539,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75079,00 | Бюджет МО |
| 0,00 | 5119,02 | 5119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10238,05 | Местный бюджет |
| 13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/26 | 0,00 | 25026,34 | 25026,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50052,68 | Бюджет МО |
| 0,00 | 3412,68 | 3412,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6825,36 | Местный бюджет |
| 14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/27 | 5238,07 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104761,40 | Бюджет МО |
| 714,28 | 13571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14285,64 | Местный бюджет |
| 15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР | № 0107/СУБ-2024/28 | 0,00 | 37532,75 | 37532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75065,50 | Бюджет МО |
| 0,00 | 5118,1 | 5118,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10236,20 | Местный бюджет |
| 16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/29 | 5238,07 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104761,40 | Бюджет МО |
| 714,28 | 13571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14285,65 | Местный бюджет |
| 17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/30 | 0,00 | 20017,47 | 80069,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100087,33 | Бюджет МО |
| 0,00 | 2729,65 | 10918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13648,27 | Местный бюджет |
| 18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/31 | 0,00 | 32010,43 | 32010,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64020,86 | Бюджет МО |
| 0,00 | 4365,06 | 4365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8730,12 | Местный бюджет |
| 19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/32 | 0,00 | 14550,2 | 14550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29100,39 | Бюджет МО |
| 0,00 | 1984,12 | 1984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968,24 | Местный бюджет |
| 20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/33 | 0,00 | 0,00 | 28775,11 | 28775,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57550,21 | Бюджет МО |
| 0,00 | 0,00 | 3923,88 | 3923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7847,76 | Местный бюджет |
| 21 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | № 0107/СУБ-2024/34 | 0,00 | 36131,19 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68649,26 | Бюджет МО |
| 0,00 | 4926,98 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9361,26 | Местный бюджет |
| 22 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06 Гкал/час с целью перевода с дизельного топлива на газ | ТС (перевод на газ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1016,76 | Привлеченные средства |
| 23 | Реконструкция котельной №22 установленной мощностью 0,042 Гкал/час с целью увеличения установленной мощности | ТС (устранение дефицита мощности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,53 | Привлеченные средства |
| 24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | ИП | 0,00 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | ИП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| 26\* | Устранение дефицита мощности котельной №9 | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Не требует |
| 27 | Котельная №1: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 17920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17920,00 | Бюджетные средства |
| 28 | Котельная №2а: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 30960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30960,00 | Бюджетные средства |
| 29 | Котельная №3а: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | Бюджетные средства |
| 30 | Котельная №4: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 13920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13920,00 | Бюджетные средства |
| 31 | Котельная №5: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 32 | Котельная №6: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 33 | Котельная №7: оснащение резервным электропитанием | ДК | 99080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99080,50 | Бюджет МО |
| 13511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13511,50 | Бюджет ОМСУ |
| Котельная №7: оснащение резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 17880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17880,00 | Бюджетные средства |
| 34 | Котельная №8: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 35 | Котельная №9: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 36 | Котельная №10: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 37 | Котельная №11: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13760,00 | Бюджетные средства |
| 38 | Котельная №12: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10320,00 | Бюджетные средства |
| 39 | Котельная №13: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 40 | Котельная №14: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 | Бюджетные средства |
| 41 | Котельная №15: оснащение резервным электропитанием | ДК | 99080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99080,50 | Бюджет МО |
| 13511,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13511,50 | Бюджет ОМСУ |
| Котельная №15: резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19200,00 | Бюджетные средства |
| 42 | Котельная №16: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14400,00 | Бюджетные средства |
| 43 | Котельная №17: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16800,00 | Бюджетные средства |
| 44 | Котельная №18: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 45 | Котельная №19: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 46 | Котельная №20: оснащение резервным электропитанием, резервным топливом,передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 47 | Котельная №21: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 48 | Котельная №22: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 49 | Котельная №23: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | Бюджетные средства |
| 50 | Котельная №24: оснащение резервным электропитанием, резервным источником водоснабжения, резервным топливом, передвижным автономным источником электропитания | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25800,00 | Бюджетные средства |
| Итого по городскому округу Лотошино | | | 253208,51 | 977731,68 | 944074,47 | 437207,36 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 2613441,18 |  |

## Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

В таблицах Таблица 16.2 представлены инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей котельных городского округа Лотошино.

Таблица 16.2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| № п/п | Мероприятие | Обоснование | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) | | | | | | | | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 | Всего |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/69 | 1526,41 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30528,20 | Бюджет МО |
| 208,15 | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4162,94 | Местный бюджет |
| 2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/70 | 0,00 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
| 0,00 | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| 3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/71 | 809,82 | 10313,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11123,20 | Бюджет МО |
| 110,43 | 1406,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1516,80 | Местный бюджет |
| 4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/72 | 3174,17 | 60309,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63483,46 | Бюджет МО |
| 432,84 | 8224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8656,84 | Местный бюджет |
| 5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/73 | 2689,94 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53798,80 | Бюджет МО |
| 366,81 | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7336,20 | Местный бюджет |
| 6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/74 | 434,35 | 8252,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8687,01 | Бюджет МО |
| 59,23 | 1125,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1184,59 | Местный бюджет |
| 7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/75 | 1249,13 | 23733,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24982,63 | Бюджет МО |
| 170,34 | 3236,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3406,73 | Местный бюджет |
| 8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/76 | 2089,67 | 39703,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41793,49 | Бюджет МО |
| 284,96 | 5414,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5699,12 | Местный бюджет |
| 9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/77 | 455,92 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9118,36 | Бюджет МО |
| 62,17 | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1243,41 | Местный бюджет |
| 10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/78 | 928610 | 17643610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18572220,00 | Бюджет МО |
| 126630 | 2405950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2532580,00 | Местный бюджет |
| 11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР) | № 0209/СУБ-2024/79 | 524,81 | 9971,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10496,29 | Бюджет МО |
| 71,57 | 1359,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1431,32 | Местный бюджет |
| 12 | Капитальный ремонт тепловой сети п. Новолотошино от котельной № 7 до ж.д. 12 городского округа Лотошино Московской области | № 0211/СУБ-2024/156 | 19844,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19844,99 | Бюджет МО |
| 2706,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2706,14 | Местный бюджет |
| 13 | Капитальный ремонт тепловой сети котельной №3а от ТК11 до ТК-15 г.о.Лотошино Московской обл. Лотошино, от ТК11 до ТК-15 ТС (в т.ч. ПИР) | № 0211/СУБ-2024/157 | 13824,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13824,90 | Бюджет МО |
| 1885,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1885,22 | Местный бюджет |
| 14 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3805,71 | Прибыль |
| 15 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а | ТС | 0,00 | 0,00 | 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | Технологическое присоединение |
| 16 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а | ТС | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | Технологическое присоединение |
| 17 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4 | ТС | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | Технологическое присоединение |
| 18 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7 | ТС | 0,00 | 755,60 | 0,00 | 6044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,45 | Технологическое присоединение |
| 19 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13 | ТС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,30 | Технологическое присоединение |
| Итого по городскому округу Лотошино | | | 1109441,12 | 20439776,99 | 10234,79 | 6498,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21565951,05 |  |

## Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перевод потребителей котельной №14 и №15, подключенных по открытой схеме-теплоснабжения, в закрытую систему горячего водоснабжения не запланирован.