**Проект «Карта планируемого размещения объектов местного значения**

**муниципального округа ЛОТОШИНО  
 Московской области»**

**Утверждаемая часть**

**2025**



Комитет по архитектуре и градостроительству   
Московской области

**Государственное автономное учреждение Московской области**

**«Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства»**

(ГАУ МО «НИиПИ градостроительства»)



**143960, Московская область, г. Реутов, проспект Мира, д. 57, помещение III, тел: +7 (495) 242 77 07, niipi@mosreg.ru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Государственное задание  от 23.07.2025 № 834.7 |  |   **Проект «Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа Лотошино Московской области»** |

**Утверждаемая часть**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **И.О. Директора** |  | **А.Н. Чуньков** |
| **Руководитель Мастерской № 3** |  | **Н.В. Макаров** |
| **Нач. отдела № 1 Мастерской № 3** |  | **И.B. Гордюхина** |

**2025**

2018

Подпись и дата

Взамен Арх..№

Архив. № подл

ФИО, подпись и дата визирования Техотделом

***Графические материалы (карта)***

**Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа Лотошино Московской области**

**Состав материалов**

|  |  |
| --- | --- |
| № | Наименование документа |
| 1 | **Утверждаемая часть** Карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа ЛотошиноМосковской области. |
| 1.1 | Текстовая часть |
| 1.2 | Графические материалы (карта):  Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа Лотошино Московской области, М 1:10000 |
| 2 | **Материалы по обоснованию** Карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа ЛотошиноМосковской области. |
| 2.1 | Текстовая часть |

**Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа Лотошино Московской области**

**Утверждаемая часть.**

Текстовая часть

Оглавление

[Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения, их местоположение и основные характеристики 7](#_Toc208836869)

[1. Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры местного значения. 7](#_Toc208836870)

[2. Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения 9](#_Toc208836871)

[2.1 Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть местного значения 9](#_Toc208836872)

[2.2. Искусственные сооружения 23](#_Toc208836873)

[2.3. Организация пешеходного и велосипедного движения 23](#_Toc208836874)

[3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения 24](#_Toc208836875)

Графические материалы (карта):

Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа Лотошино Московской области, М 1:10000

Утверждена  
Постановлением  
Администрации муниципального округа Лотошино  
Московской области  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Карта планируемого размещения объектов местного значения   
городского округа Химки Московской области**

Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа ЛотошиноМосковской области подготовлена Государственным автономным учреждением Московской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» (ГАУ МО «НИиПИ градостроительства») на основании государственного задания от от 23.07.2025 № 834.7 в соответствии с ч. 9 ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Московской области, утвержденным распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 21.04.2022 № 27РВ-171[[1]](#footnote-1).

Целью подготовки Карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа Лотошино Московской области (далее – Карта ОМЗ ) является обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования с учетом предложений по размещению планируемых объектов местного значения в увязке с программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования и инвестиционных проектов, реализуемых за счет внебюджетных средств, синхронизации мероприятий по реализации планируемых объектов федерального, регионального и местного значения; потребностей в объектах местного значения.

Основные задачи Карты ОМЗ:

– определить местоположение планируемого размещения объектов местного значения в границах соответствующих функциональных зон с учетом потребностей вобъектах местного значения, определенных Положением о территориальном планировании генерального плана;

– определить характеристики зон с особыми условиями использования территорий муниципального образования, в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

– оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территории. Мероприятия по реализации потребности в объектах местного значения определенных генеральным планом городского округа.

Карта ОМЗ содержит:

1. Утверждаемая часть Карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа ЛотошиноМосковской области.

1.1. Текстовая часть.

1.2. Графические материалы:

1.2.1. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа Химки Московской области;

2. Материалы по обоснованию Карты планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа ЛотошиноМосковской области.:

2.1 Текстовая часть.

Карта ОМЗ подготовлена на основании Генерального плана муниципального округа ЛотошиноМосковской области, утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа ЛотошиноМосковской области от № «Об утверждении Генерального плана муниципального округа ЛотошиноМосковской области».

Карта ОМЗ разработана с выделением-1 очереди - 2031 год и расчётного срока - 2045 год.

Карта ОМЗ подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области в действующих редакциях на момент выпуска.

**Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов местного значения, их местоположение и основные характеристики [[2]](#footnote-2)**

1. Планируемые для размещения объекты социальной инфраструктуры местного значения[[3]](#footnote-3).

Таблица 1.1. Перечень дошкольных образовательных организаций

| **Номер объекта на карте** | **Местоположение** | **Наименование объекта** | **Планируемая емкость, мест** | **Очерёдность строительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | п. Кировский | Дошкольная образовательная организация | 140 | Расчетный срок |
| 3 | с. Микулино, д. 14 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 85 | Первая очередь |
| 4 | д. Савостино | Дошкольная образовательная организация | 70 | Первая очередь |
| 5 | д. Доры, д. 6 | Дошкольная образовательная организация (реконструкция) | 70 | Первая очередь |

Таблица 1.2. Перечень общеобразовательных организаций

| **Номер объекта на карте** | **Местоположение** | **Наименование объекта** | **Планируемая емкость, мест** | **Очерёдность строительства** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пгт. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 8 | Общеобразовательная организация (реконструкция) | 184 | Первая очередь |

Таблица 1.3. Перечень детских школ искусств

| **Номер объекта на карте** | **Местоположение** | **Наименование объекта** | **Ёмкость, мест** | **Очерёдность** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | д. Введенское | ДШИ | 20 | Расчетный срок |
| 7 | пгт. Лотошино, ул. Центральная, д. 22 | ДШИ (реконструкция) | 347 | Расчетный срок |

Таблица 1.4. Перечень объектов спорта

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Введенское | Спортивный зал (ФОК) | тыс.кв.м. | 1,0 | Расчетный срок |
| - | МО Лотошино (на базе существующих ФОКов) | ДЮСШ | мест | 415 | Расчетный срок |

Таблица 1.5. Перечень мест погребения

| Номер объекта на карте | Местоположение | Наименование объекта | Единица измерения | Ёмкость | Очерёдность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Микулино | Кладбище | га | 1,63 | Расчетный срок |
| 2 | с. Щеглятьево | Кладбище | га | 0,5 | Расчетный срок |
| 3 | д. Афанасово | Кладбище | га | 0,32 | Расчетный срок |
| 4 | д. Володино | Кладбище | га | 0,075 | Расчетный срок |
| 5 | д. Монасеино | Кладбище | га | 0,17 | Расчетный срок |

**2. Планируемые для размещения объекты транспортной инфраструктуры местного значения [[4]](#footnote-4)**

2.1 Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть местного значения

**Таблица 2.1.1.**

| *№ п.п* | *Название автомобильной дороги* | *Местоположение* | *\*Категория дорог и улиц* | *Строительство (С) /*  *Реконструкция (Р)* | *Протяженность, км* | | *Этап реализации* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проектируемый подъезд к СНТ "Раздолье" | вблизи д. Афанасово | а/д | С | 1,30 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к очистным сооружениям | вблизи д. Доры | а/д | С | 0,34 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к кладбищу | вблизи д. Редькино | а/д | С | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к планируемому кладбищу | Вблизи д. Монасеино | а/д | С | 0,08 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к агропарку "Вяхирево" | вблизи д. Вяхирево | а/д | С | 0,31 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к производственной зоне | вблизи д. Мазлово | а/д | С | 3,03 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Ильинское | д. Ильинское | а/д | Р | 0,61 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к д. Грибаново | д. Грибаново | а/д | С | 0,70 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к зоне отдыха и туризма | вблизи д. Пеньи | а/д | С | 3,37 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Раменье 2 | д. Раменье | а/д | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к с. Микулино 1 | с. Микулино | а/д | Р | 0,61 | | Расчетный срок |
|  | Большая Сестра - Телешово | вблизи п. Большая Сестра | а/д | Р | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к туристической базе | вблизи д. Власово | а/д | Р | 0,48 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Раменье 1 | д. Раменье | а/д | Р | 0,26 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к с/х производству | вблизи д. Раменье | а/д | С | 0,82 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Верейки | д. Верейки | а/д | Р | 1,82 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к кладбищу | вблизи с. Микулино | а/д | Р | 0,5 | | Расчетный срок |
|  | Калицино - Абушково - Харпай | вблизи д. Калицино | а/д | Р | 3,12 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Матвейково | д. Матвейково | а/д | Р | 0,59 | | Расчетный срок |
|  | "Лотошино - Ошейкино - Узорово" - Матвейково | д. Матвейково | а/д | Р | 1,35 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Татьянки | д. Татьянки | а/д | Р | 1,23 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Добрино 1 | д. Добрино | а/д | Р | 0,61 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к братской могиле | вблизи д. Калицино | а/д | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Бородино | д. Бородино | а/д | Р | 0,55 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к д. Бородино 1 | вблизи д. Бородино | а/д | С | 0,32 | |  |
|  | Проектируемый подъезд к д. Бородино 2 | вблизи д. Бородино | а/д | С | 0,43 | |  |
|  | Плетенинское - Владимировка (участок № 1) | д. Плетенинское | а/д | Р | 0,93 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к кладбищу | вблизи д. Шубино | а/д | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Плаксино | д. Плаксино | а/д | Р | 0,45 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Себудово | д. Себудово | а/д | Р | 2,77 | | Расчетный срок |
|  | "Хилово - Палкино - Введенское" - Паршино | д. Паршино | а/д | Р | 0,53 | | Расчетный срок |
|  | «Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка» - Лужки | д. Лужки | а/д | Р | 0,53 | | Расчетный срок |
|  | Микулино - Боборыкино | д. Боборыкино | а/д | Р | 3,49 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к кургану | вблизи д. Калицино | а/д | Р | 0,73 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к планируемому кладбищу | вблизи с. Щеглятьево | а/д | Р | 0,57 | | Расчетный срок |
|  | Ильинское - Сельменево | д. Сельменево | а/д | Р | 2,42 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к объектам с/х производства | вблизи д. Введенское | а/д | Р | 0,57 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к с. Микулино 2 | с. Микулино | а/д | Р | 1,22 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Березняки | д. Березняки | а/д | Р | 0,95 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. 41 | вблизи д. Палкино | а/д | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | Южный обход р.п. Лотошино - Добрино | д. Добрино | а/д | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | Проектируемый подъезд к Церкви Иоанна Предтечи | д. Грибаново | а/д | С | 0,13 | |  |
|  | Подъезд к д. Рахново | д. Рахново | а/д | Р | 3,06 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Мармыли 2 | д. Мармыли | а/д | Р | 0,57 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Мармыли 1 | д. Мармыли | а/д | Р | 0,26 | | Расчетный срок |
|  | "Агнищево - Кульпино - Стрешневы Горы" - Тереховка | д. Тереховка | а/д | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к д. Добрино 2 | д. Добрино | а/д | Р | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к СНТ "Боровичок" | вблизи д. Боровки | а/д | Р | 0,42 | | Расчетный срок |
|  | Подъезд к туристической базе | вблизи д. Телешово | а/д | Р | 2,78 | | Расчетный срок |
|  | пр-д 1-й Комсомольский | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | пр-д 2-й Комсомольский | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | пр-д 3-й Комсомольский | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | пр-д Советский | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | проезд (пр-д 1-й Комсомольский - ул. Микрорайон) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Заречная - проезд на картодром) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Заречная) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,09 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Калинина- 1-я Ветеринарная) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Метрономовская - ул. Набережная) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Тверская - ул. Строителей) 1 | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Тверская - ул. Строителей) 2 | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Центральная - центральная котельная) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | проезд (Южный объезд п. Лотошино - пр-д Советский) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | проезд на картодром (вдоль ул. 2-я Полевая) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,79 | | Расчетный срок |
|  | проезд от территории Льнозавода к ц/у с-за им. Кирова | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,72 | | Расчетный срок |
|  | Северный объезд п. Лотошино | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,84 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Ветеринарная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Комсомольская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 1,01 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Льнозаводская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,38 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Полевая (участок № 2) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Полевая (участок № 3) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Полевая (участок № 4) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Полевая (участок №1) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,59 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Ветеринарная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Клубная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Комсомольская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,68 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Льнозаводская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Полевая (участок № 2) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Полевая (участок № 3) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,56 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Полевая (участок № 4) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,08 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Полевая (участок №5) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Полевая (участок №6) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,06 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Полевая (участок №7) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,07 | | Расчетный срок |
|  | ул. 3-я Комсомольская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | ул. А. Парфенова | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,59 | | Расчетный срок |
|  | ул. Ветеринарная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 1,09 | | Расчетный срок |
|  | ул. Дачная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | ул. Заречная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,6 | | Расчетный срок |
|  | ул. Калинина (участок 1) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,48 | | Расчетный срок |
|  | ул. Калинина (участок 2) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | ул. Колхозная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 1,53 | | Расчетный срок |
|  | ул. Коммунальная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | ул. Кооперативная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,26 | | Расчетный срок |
|  | ул. Красноармейская 1 | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | ул. Красноармейская 2 | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | ул. Метрономовская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,50 | | Расчетный срок |
|  | ул. Микрорайон | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,46 | | Расчетный срок |
|  | ул. Молодёжная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,54 | | Расчетный срок |
|  | ул. Набережная 1 | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,53 | | Расчетный срок |
|  | ул. Набережная 2 | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,06 | | Расчетный срок |
|  | ул. Николая Тряпкина (участок 1) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,60 | | Расчетный срок |
|  | ул. Новая Слободка (участок 1) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,42 | | Расчетный срок |
|  | ул. Новая Слободка (участок 2) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | ул. Парковая (участок 1) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | ул. Парковая (участок 2) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | ул. Почтовая | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | ул. Преображенская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,41 | | Расчетный срок |
|  | ул. Раи Ионовой | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | ул. Советская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | ул. Старая Слободка | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,41 | | Расчетный срок |
|  | ул. Строителей | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,59 | | Расчетный срок |
|  | ул. Сушзаводская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | ул. Тверская | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | ул. Театральная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | ул. Тепличная (от д. 1 к д. 9) | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | Южный объезд п. Лотошино | п.г.т. Лотошино | УДМЗ | Р | 1,09 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Абушково | УЖЗ | Р | 0,48 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Агнищево | УЖЗ | С | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Агнищево | УЖЗ | С | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 3 | д. Агнищево | УЖЗ | С | 0,34 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 4 | д. Агнищево | УЖЗ | С | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 5 | д. Агнищево | УЖЗ | С | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 6 | д. Агнищево | УЖЗ | С | 0,54 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Агнищево | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Акулово | УЖЗ | Р | 1,19 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Аринькино | УЖЗ | Р | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Астренево | УЖЗ | С | 0,97 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Астренево | УЖЗ | С | 0,44 | | Расчетный срок |
|  | проезд ("Лотошино - Афанасово - Введенское" - ул. Новая) | д. Афанасово | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | ул. Новая | д. Афанасово | УЖЗ | Р | 0,79 | | Расчетный срок |
|  | проезд (от СДК до д. 9А) | д. Афанасово | УЖЗ | Р | 0,12 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Афанасово | УЖЗ | С | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Боборыкино | УЖЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | участок 3 | д. Боборыкино | УЖЗ | Р | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Боборыкино | УЖЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Борки | УЖЗ | Р | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Борки | УЖЗ | Р | 0,64 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Боровки | УЖЗ | Р | 0,45 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Боровки | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | участок 3 | д. Боровки | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | д. Бородино | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | участок №4 | д. Бородино | УЖЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | д. Бородино | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | участок №3 | д. Бородино | УЖЗ | Р | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Бренево | УЖЗ | Р | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Бренево | УЖЗ | Р | 0,88 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Бренево | УЖЗ | С | 0,83 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Брыково | УЖЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Брыково | УЖЗ | С | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Быково | УЖЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Быково | УЖЗ | Р | 0,46 | | Расчетный срок |
|  | участок №6 (центральная усадьба) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,06 | | Расчетный срок |
|  | ул. Микрорайон (участок 2) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | ул. Заречная (участок 1) | д. Введенское | МУ | Р | 1,35 | | Расчетный срок |
|  | участок №7 (центральная усадьба) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | ул. Микрорайон (пыльновка до д. 29) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | проезд до ул. Микрорайон (д. 24 хутор) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,50 | | Расчетный срок |
|  | ул. Заречная (от д. 25 мимо площадки сбора ТБО) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | ул. Заречная (участок 2) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,33 | | Расчетный срок |
|  | ул. Микрорайон (участок 1) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | участок №4 (центральная усадьба) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,27 | | Расчетный срок |
|  | участок №3 (центральная усадьба) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 (центральная усадьба) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | участок №5 (центральная усадьба) | д. Введенское | УЖЗ | Р | 0,17 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Верейки | УЖЗ | Р | 0,41 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Верейки | УЖЗ | Р | 0,27 | | Расчетный срок |
|  | проезд Плетенинское - Владимировка | д. Владимировка | УЖЗ | Р | 0,48 | | Расчетный срок |
|  | ул. Садовая | д. Власово | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | ул. Парковая | д. Власово | УЖЗ | Р | 0,12 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Власово | УЖЗ | Р | 1,15 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Власово | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Власово | УЖЗ | С | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Воробьево | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Воробьево | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Воробьево | УЖЗ | С | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Вяхирево | УЖЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | д. Вяхирево | УЖЗ | Р | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Вяхирево | УЖЗ | Р | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | ул. Озерная (участок 2) | д. Гаврилово | УЖЗ | Р | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Гаврилово | УЖЗ | Р | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | ул. Озерная (участок 1) | д. Гаврилово | УЖЗ | Р | 0,58 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Гаврилово | УЖЗ | С | 0,97 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Гаврилово | УЖЗ | С | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Горсткино | УЖЗ | Р | 0,79 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Горы-Мещерские | УЖЗ | Р | 0,47 | | Расчетный срок |
|  | ул. Хуторская (проезд) | д. Грибаново | УЖЗ | Р | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | ул. Хуторская | д. Грибаново | УЖЗ | Р | 1,05 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Грибаново | УЖЗ | С | 0,14 | |  |
|  | участок 5 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | участок 9 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | участок 4 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | участок 7 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,07 | | Расчетный срок |
|  | участок 8 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,33 | | Расчетный срок |
|  | участок 10 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | участок 11 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | участок 3 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,62 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Григорово | УЖЗ | С | 0,07 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Григорово | УЖЗ | С | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | участок 6 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,47 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Григорово | УЖЗ | Р | 0,53 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Добрино | УЖЗ | Р | 0,56 | | Расчетный срок |
|  | проезд к объектам промышленности | д. Доры | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | участок 4 | д. Доры | УЖЗ | Р | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | проезд к коттеджам | д. Доры | УЖЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | участок 5 | д. Доры | УЖЗ | Р | 0,06 | | Расчетный срок |
|  | проезд от д. 46 | д. Доры | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | проезд к разрушенной лесопилке | д. Доры | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | участок 6 | д. Доры | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Доры | УЖЗ | С | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Доры | УЖЗ | С | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | объезд д. Звягино | д. Звягино | УЖЗ | Р | 0,85 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Звягино | УЖЗ | Р | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | участок 5 | д. Ивановское | УЖЗ | Р | 0,53 | | Расчетный срок |
|  | участок 4 | д. Ивановское | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Ивановское | УЖЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Издетель | УЖЗ | Р | 0,54 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Ильинское | УЖЗ | Р | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | ул. Почтовая (участок 2) | д. Калицино | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | ул. Зеленая | д. Калицино | УЖЗ | Р | 0,53 | | Расчетный срок |
|  | ул. Почтовая (участок 1) | д. Калицино | УЖЗ | Р | 0,46 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Калицино | УЖЗ | С | 0,66 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Калицино | УЖЗ | С | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | д. Кельи | УЖЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | д. Кельи | УЖЗ | Р | 0,59 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Клетки | УЖЗ | Р | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | д. Клетки | УЖЗ | Р | 0,64 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Клетки | УЖЗ | С | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Клусово | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Клусово | УЖЗ | С | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Клусово | УЖЗ | С | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Коноплево | УЖЗ | Р | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | д. Коноплево | УЖЗ | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Котляково | МУ | Р | 0,60 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Котляково | УЖЗ | С | 0,97 | | Расчетный срок |
|  | проезд «Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы» - Тереховка | д. Кряково | УЖЗ | Р | 0,67 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Кудрино | УЖЗ | Р | 1,01 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Кузяево | УЖЗ | Р | 0,48 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Кузяево | УЖЗ | С | 1,17 | | Расчетный срок |
|  | участок № 5 | д. Кульпино | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | участок № 4 | д. Кульпино | УЖЗ | Р | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | участок № 3 | д. Кульпино | УЖЗ | Р | 0,38 | | Расчетный срок |
|  | проезд к бане | д. Кульпино | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | д. Кульпино | УЖЗ | Р | 0,41 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Кульпино | УЖЗ | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Строительная - ул. Полевая) | д. Курвино | УЖЗ | Р | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | проезд (ул. Придорожная - ул. Тихая) | д. Курвино | УЖЗ | Р | 0,79 | | Расчетный срок |
|  | ул. Центральная | д. Курвино | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Курвино | УЖЗ | Р | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Курятниково | МУ | Р | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Курятниково | МУ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | участок 3 | д. Курятниково | УЖЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | ул. Средняя, ул. Айдаров Луг | д. Кушелово | УЖЗ | Р | 0,62 | | Расчетный срок |
|  | ул. Средняя (проезд) | д. Кушелово | УЖЗ | Р | 0,31 | | Расчетный срок |
|  | ул. Большая | д. Кушелово | МУ | Р | 1,38 | | Расчетный срок |
|  | ул. Малая | д. Кушелово | УЖЗ | Р | 1,49 | | Расчетный срок |
|  | проезд 1 | д. Кушелово | УЖЗ | Р | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Кушелово | УЖЗ | С | 0,23 | |  |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Кушелово | УЖЗ | С | 0,08 | |  |
|  | проектируемый проезд 3 | д. Кушелово | УЖЗ | С | 0,12 | |  |
|  | проектируемый проезд 4 | д. Кушелово | УЖЗ | С | 0,07 | |  |
|  | проектируемый проезд 5 | д. Кушелово | УЖЗ | С | 0,16 | |  |
|  | улица | д. Лужки | УЖЗ | Р | 0,81 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Лужки | УЖЗ | Р | 0,65 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | д. Мазлово | УЖЗ | Р | 0,39 | | Расчетный срок |
|  | проезд 2 | д. Мазлово | УЖЗ | Р | 0,12 | | Расчетный срок |
|  | проезд 1 | д. Мазлово | УЖЗ | Р | 0,08 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Мазлово | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Макарово | УЖЗ | Р | 0,60 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Макарово | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Макарово | УЖЗ | С | 0,47 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Макарово | УЖЗ | С | 0,08 | |  |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Максимово | УЖЗ | С | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Максимово | УЖЗ | С | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 3 | д. Максимово | УЖЗ | С | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | проезд от д. 66А к д. 53 уч.1 | д. Мамоново | УЖЗ | Р | 0,12 | | Расчетный срок |
|  | проезд 2 | д. Мамоново | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | ул. Садовая | д. Мамоново | УЖЗ | Р | 0,48 | | Расчетный срок |
|  | ул. Новая | д. Мамоново | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | ул. Солнечная | д. Мамоново | УЖЗ | Р | 0,52 | | Расчетный срок |
|  | ул. Огородная | д. Мамоново | УЖЗ | Р | 0,37 | | Расчетный срок |
|  | ул. Дачная | д. Мамоново | УЖЗ | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Мамоново | УЖЗ | С | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | д. Марково | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | д. Марково | УЖЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Мармыли | УЖЗ | Р | 0,48 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Матвейково | УЖЗ | С | 0,24 | |  |
|  | улица | д. Матюшкино | УЖЗ | Р | 0,61 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Матюшкино | УЖЗ | С | 0,07 | | Расчетный срок |
|  | ул. Береговая (участок № 3) | д. Михалёво | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | ул. Береговая (участок № 1) | д. Михалёво | УЖЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | проезд от д. 41 до д. 45А | д. Михалёво | УЖЗ | Р | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Михалёво, Микрорайон | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | д. Михалёво, Микрорайон | УЖЗ | Р | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | участок № 6 | д. Михалёво, Микрорайон | УЖЗ | Р | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | участок № 4 | д. Михалёво, Микрорайон | УЖЗ | Р | 0,50 | | Расчетный срок |
|  | участок № 5 | д. Михалёво, Микрорайон | УЖЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Могильцы | УЖЗ | Р | 0,62 | | Расчетный срок |
|  | участок №3 | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,31 | | Расчетный срок |
|  | участок №5 | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | участок №4 | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | участок №7 | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | проезд к с/х производству | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,41 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,47 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,62 | | Расчетный срок |
|  | участок №6 | д. Монасеино | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Монасеино | УЖЗ | С | 0,79 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Натальино | УЖЗ | С | 0,07 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Нововасильевское | УЖЗ | Р | 0,26 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Нововасильевское | УЖЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | проезд «Лотошино-Афанасово-Введенское» - Новое Лисино | д. Новое Лисино | УЖЗ | Р | 1,17 | | Расчетный срок |
|  | ул. Покровская | д. Новошино | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Новошино | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Новошино | УЖЗ | С | 0,34 | | Расчетный срок |
|  | проезд к кладбищу | д. Ошейкино | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | д. Ошейкино | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | проезд от д. 83 до д. 97Б | д. Ошейкино | УЖЗ | Р | 0,46 | | Расчетный срок |
|  | проезд от д. 36 до д. 40В | д. Ошейкино | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | участок №6 | д. Ошейкино | УЖЗ | Р | 0,06 | | Расчетный срок |
|  | участок №4 | д. Ошейкино | УЖЗ | Р | 0,44 | | Расчетный срок |
|  | участок №5 | д. Ошейкино | УЖЗ | Р | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Ошейкино | УЖЗ | С | 0,54 | | Расчетный срок |
|  | проезд «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Ошенево (уч.1) | д. Ошенево | УЖЗ | Р | 0,72 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Павловское | УЖЗ | Р | 0,35 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Паршино | УЖЗ | Р | 0,62 | | Расчетный срок |
|  | проезд к площадке ТБО | д. Пеньи | УЖЗ | Р | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Петровское | УЖЗ | Р | 0,68 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Плаксино | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Плаксино | УЖЗ | Р | 0,91 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Поляны | УЖЗ | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Раменье | УЖЗ | Р | 0,85 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Раменье | УЖЗ | Р | 0,09 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Рахново | УЖЗ | Р | 0,56 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Речки | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Речки | УЖЗ | Р | 1,33 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Рождество | УЖЗ | Р | 0,34 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная (к дому 3) | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,12 | | Расчетный срок |
|  | ул. Лесная (участок 1) | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,46 | | Расчетный срок |
|  | ул. Лесная (участок 2) | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | проезд 7 | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | проезд 4 | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,38 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная (участок 1) | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,26 | | Расчетный срок |
|  | проезд 8 | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная (участок 2) | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,17 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная (участок 3) | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Савостино | УЖЗ | С | 0,33 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 5 | д. Савостино | УЖЗ | С | 0,41 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 4 | д. Савостино | УЖЗ | С | 0,41 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 6 | д. Савостино | УЖЗ | С | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 7 | д. Савостино | УЖЗ | С | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Савостино | УЖЗ | С | 0,98 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 3 | д. Савостино | УЖЗ | С | 0,87 | | Расчетный срок |
|  | проезд к коммунально-складской зоне | д. Савостино | УЖЗ | Р | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Себудово | УЖЗ | Р | 0,33 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Сологино | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Сологино | УЖЗ | С | 0,92 | |  |
|  | ул. Рябиновая (участок 1) | д. Софийское | УЖЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | ул. Озерная | д. Софийское | УЖЗ | Р | 0,31 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Старое Лисино | УЖЗ | Р | 0,69 | | Расчетный срок |
|  | проезд «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка» - Старое Лисино | д. Старое Лисино | МУ | Р | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | ул. Полевая (участок 1) | д. Стрешневы Горы | УЖЗ | Р | 0,26 | | Расчетный срок |
|  | ул. Клубная 1 | д. Стрешневы Горы | УЖЗ | Р | 1,17 | | Расчетный срок |
|  | ул. Клубная 2 | д. Стрешневы Горы | УЖЗ | Р | 0,05 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Стрешневы Горы | УЖЗ | Р | 0,55 | | Расчетный срок |
|  | ул. Полевая | д. Стрешневы Горы | УЖЗ | Р | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Стрешневы Горы | УЖЗ | С | 0,31 | | Расчетный срок |
|  | ул. Рабочая | д. Стрешневы Горы | УЖЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Судниково | УЖЗ | Р | 0,84 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Судниково | УЖЗ | Р | 0,67 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Судниково | УЖЗ | Р | 0,08 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Татарки | УЖЗ | Р | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | д. Татарки | УЖЗ | Р | 0,79 | | Расчетный срок |
|  | участок № 3 | д. Татарки | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | участок № 5 | д. Татарки | УЖЗ | Р | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Татьянки | УЖЗ | Р | 0,46 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Телешово | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Телешово | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | ул. Строителей (к д. 3,4) | д. Телешово | УЖЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Телешово | МУ | Р | 1,73 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Телешово | УЖЗ | С | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Теребетово | УЖЗ | Р | 0,52 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Теребетово | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Теребетово | УЖЗ | С | 0,39 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | д. Тереховка | УЖЗ | Р | 0,45 | | Расчетный срок |
|  | ул. Новая | д. Турово | УЖЗ | Р | 0,34 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | д. Турово | УЖЗ | Р | 1,41 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Турово | УЖЗ | С | 0,61 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Турово | УЖЗ | С | 0,92 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 3 | д. Турово | УЖЗ | С | 0,66 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Турово | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Узорово | УЖЗ | Р | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Урусово | УЖЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | проезд «Агнищево-Кульпино-Стрешневы Горы»- Урусово | д. Урусово | УЖЗ | Р | 0,7 | | Расчетный срок |
|  | участок №1.1 | д. Ушаково | УЖЗ | Р | 0,19 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | д. Ушаково | УЖЗ | Р | 0,43 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | д. Ушаково | УЖЗ | Р | 0,65 | | Расчетный срок |
|  | участок №6 | д. Ушаково | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | д. Ушаково | УЖЗ | С | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | д. Ушаково | УЖЗ | С | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 3 | д. Ушаково | УЖЗ | С | 0,06 | | Расчетный срок |
|  | улица | д. Харпай | УЖЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | ул. Лесная | д. Чапаево | УЖЗ | Р | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | д. Чапаево | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | д. Чапаево | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Чапаево | УЖЗ | С | 0,31 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Чекчино | УЖЗ | С | 0,14 | |  |
|  | участок 2 | д. Шелгуново | УЖЗ | Р | 0,50 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Шелгуново | УЖЗ | Р | 0,89 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | д. Шилово | УЖЗ | С | 0,34 | | Расчетный срок |
|  | участок 3 | д. Шубино | УЖЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | д. Шубино | УЖЗ | Р | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | проезд | д. Шубино | УЖЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | д. Шубино | УЖЗ | Р | 1,01 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | п. Большая Сестра | УЖЗ | Р | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | проезд | п. Большая Сестра | УЖЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | проезд Большая Сестра - Телешово | п. Большая Сестра | МУ | Р | 0,93 | | Расчетный срок |
|  | ул. Извилистая | п. Большая Сестра | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | п. Большая Сестра | УЖЗ | Р | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | п. Большая Сестра | УЖЗ | С | 0,53 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | п. Большая Сестра | УЖЗ | С | 0,18 | |  |
|  | участок 3 | п. Большая Сестра | УЖЗ | Р | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Садовая-тупик | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | ул. 2-я Садовая | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,45 | | Расчетный срок |
|  | ул. Южная | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,26 | | Расчетный срок |
|  | ул. Луговая | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,76 | | Расчетный срок |
|  | проезд 3 | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | улица (центральная усадьба с-за им.Кирова) | п. Кировский | МУ | Р | 0,86 | | Расчетный срок |
|  | ул. Тихая | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | ул. 1-я Садовая | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | ул. Г.Н. Майорова (участок 1) | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,60 | | Расчетный срок |
|  | проезд 4 | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,11 | | Расчетный срок |
|  | проезд 2 | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,12 | | Расчетный срок |
|  | проезд 1 | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,12 | | Расчетный срок |
|  | ул. Лесная | п. Кировский | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | проезд 1 | п. Немки | УЖЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | улица | п. Немки | УЖЗ | Р | 0,89 | | Расчетный срок |
|  | проезд 2 | п. Немки | УЖЗ | Р | 0,36 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | п. Немки | УЖЗ | С | 0,39 | | Расчетный срок |
|  | ул. Урожайная | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,71 | | Расчетный срок |
|  | ул. Русилковская | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,70 | | Расчетный срок |
|  | объездная дорога | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,55 | | Расчетный срок |
|  | ул. Весенняя | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | ул. Прудовая | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,66 | | Расчетный срок |
|  | ул. Шавыриха | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 1,38 | | Расчетный срок |
|  | ул. Удачная 2 | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,09 | | Расчетный срок |
|  | улица (центральная усадьба) | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,38 | | Расчетный срок |
|  | ул. Удачная 1 | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | ул. Огородная | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 1,30 | | Расчетный срок |
|  | ул. Русилковская (проезд) | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | ул. Виноградная | п. Новолотошино | УЖЗ | Р | 0,71 | | Расчетный срок |
|  | проезд 1 | п. Торфяной | УЖЗ | Р | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | участок №5 | п. Торфяной | УЖЗ | Р | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | п. Торфяной | УЖЗ | Р | 0,50 | | Расчетный срок |
|  | проезд 2 | п. Торфяной | УЖЗ | Р | 0,17 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | п. Торфяной | УЖЗ | Р | 0,20 | | Расчетный срок |
|  | участок №4 | п. Торфяной | УЖЗ | Р | 0,38 | | Расчетный срок |
|  | участок №3 | п. Торфяной | УЖЗ | Р | 0,62 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | п. Торфяной | УЖЗ | С | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | п. Торфяной | УЖЗ | С | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 3 | п. Торфяной | УЖЗ | С | 0,16 | | Расчетный срок |
|  | участок 1 | с. Егорье | УЖЗ | Р | 0,09 | | Расчетный срок |
|  | участок 2 | с. Егорье | УЖЗ | Р | 0,14 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд | с. Егорье | УЖЗ | С | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | с. Званово | УЖЗ | Р | 0,66 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | с. Званово | МУ | Р | 0,40 | | Расчетный срок |
|  | участок №3 | с. Званово | УЖЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | с. Званово | УЖЗ | С | 0,30 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | с. Званово | УЖЗ | С | 0,05 | | Расчетный срок |
|  | проезд от д. 33А к д. 31 | с. Корневское | УЖЗ | Р | 0,32 | | Расчетный срок |
|  | проезд | с. Корневское | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | ул. Зеленая | с. Корневское | УЖЗ | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | участок №2 | с. Марково | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | участок №1 | с. Марково | УЖЗ | Р | 0,66 | | Расчетный срок |
|  | проезд от ул. Микрорайон д. 5 до д. 6;4 | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,23 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная (к дому 15) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,49 | | Расчетный срок |
|  | ул. Луговая (до дома 7) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | проезд к церкви | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,07 | | Расчетный срок |
|  | ул. Парковая | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,50 | | Расчетный срок |
|  | проезд от ул. Луговая мимо конторы до д. 19 | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,25 | | Расчетный срок |
|  | проезд к огородам | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | проезд к коммунально-складской зоне | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | ул. Счастливая | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,08 | | Расчетный срок |
|  | проезд от ДК до конторы | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | ул. Парковая (участок 1) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 1,31 | | Расчетный срок |
|  | проезд от МОПБ до памятника больным | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,88 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная (тропинка к школе) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,62 | | Расчетный срок |
|  | ул. Садовая (проезд) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | проезд от а/д Тверь-Уваровка до проезда на МОПБ 12 | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,45 | | Расчетный срок |
|  | ул. Лесная (участок 1) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,70 | | Расчетный срок |
|  | ул. Лесная (участок 2) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,22 | | Расчетный срок |
|  | ул. Берёзовая | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,52 | | Расчетный срок |
|  | ул. Земляничная (участок 1) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,55 | | Расчетный срок |
|  | проезд от ул. Луговая мимо конторы до д. 19 | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | ул. Школьная (уч.1 от д.4 Микулино до дороги на МОПБ-12) | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,57 | | Расчетный срок |
|  | проезд от дороги на МОПБ до тропы на школу | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,21 | | Расчетный срок |
|  | ул. Микрорайон | с. Микулино | УЖЗ | Р | 0,24 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 5 | с. Микулино | УЖЗ | С | 0,13 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 3 | с. Микулино | УЖЗ | С | 0,18 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 2 | с. Микулино | УЖЗ | С | 0,29 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 1 | с. Микулино | УЖЗ | С | 0,10 | | Расчетный срок |
|  | проектируемый проезд 4 | с. Микулино | УЖЗ | С | 0,15 | | Расчетный срок |
|  | участок № 2 | с. Щеглятьево | УЖЗ | Р | 0,28 | | Расчетный срок |
|  | участок № 1 | с. Щеглятьево | УЖЗ | Р | 0,80 | | Расчетный срок |
| **Протяженность по реконструируемым участкам автомобильных дорог местного значения:** | | | | **Р** | **36,15** | **-** | **Первая очередь** |
| **36,15** | **Расчетный срок** |
| **Протяженность по строящимся участкам автомобильных дорог местного значения:** | | | | **С** | **11,26** | **-** | **Первая очередь** |
| **11,26** | **Расчетный срок** |
| **Протяженность по реконструируемым участкам улично-дорожной сети:**  **- в том числе/ магистральной** | | | | **Р** | **146,94/8,09** | **-** | **Первая очередь** |
| **146,94/8,09** | **Расчетный срок** |
| **Протяженность по строящимся участкам улично-дорожной сети:**  **- в том числе магистральной** | | | | **С** | **25,13/0,00** | **-** | **Первая очередь** |
| **25,13/0,00** | **Расчетный срок** |

Примечание: в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*. Классификация улично-дорожной сети: МУ – магистральные улицы, УДМЗ – улицы и дороги местного значения, УЖЗ - местные улицы, обеспечивающие связь жилой застройки.

Р – реконструкция до нормативных параметров.

2.2. Искусственные сооружения

* + - 1. Транспортные развязки, путепроводы и мосты являются элементом автомобильной дороги и, поэтому, их проекты разрабатываются в составе документации по автомобильным дорогам. Планируемые мероприятия объектов местного значения в таблице 2.2.1. указаны в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории
      2. Таблица 2.2.1.

| № | Вид транспортного инженерного сооружения | Автомобильная дорога | Пересечение | Строительство / Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Проект внесения изменений в генеральный план городского округа Лотошино Московской области в части корректировки Положения о территориальном планировании » от 16.02.2023 № 422/49 | | | | |
| 4 | автомобильный мост | планируемый подъезд к д. Грибаново | р. Лама | строительство |
| 5 | автомобильный мост | планируемый подъезд к производственной зоне | р. Русса | строительство |

2.3. Организация пешеходного и велосипедного движения

Нормативная потребность в организации велосипедных дорожек отсутствует.

*Трассировка пешеходных и велосипедных дорожек в комплексе со стоянками для хранения велосипедов не являются предметом утверждения в генеральном плане и могут корректироваться на последующих стадиях проектирования.*

3. Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

Планируемые для размещения объекты инженерной инфраструктуры местного значения

В первую очередь необходимо актуализировать «Схему водоснабжения муниципального округа Лотошино» и «Схему водоотведения муниципального округа Лотошино». В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» необходимо на первую очередь актуализировать «Схему теплоснабжения муниципального округа Лотошино».

Необходимо провести оценку (переоценку) запасов подземных вод на территории муниципального округа Лотошино с последующим утверждением в Государственной комиссии по запасам или в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

В связи с планируемым освоением новых территорий и необходимостью обеспечения объектами инженерной инфраструктуры существующих населённых пунктов в проекте Карты планируемого размещения объектов местного значения отображены следующие инженерные объекты:

Таблица 3.1

| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид работ** | **Основные характеристики** | **Очередность реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятия по развитию объектов местного значения*** | | | | |
| **1.** | **Водоснабжение** | | | |
| 1.1 | ВЗУ № 2, г.о. Лотошино, Микрорайон, д. 12а | реконструкция | производительность 6,0 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.2 | ВЗУ № 8, д. Кульпино, мкр., д. 21 | реконструкция | производительность 0,36 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.3 | ВЗУ № 10, д. Савостино, ул. Школьная, д. 21 | реконструкция | производительность 0,5 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.4 | ВЗУ № 14, п. Большая Сестра, д. 33 | реконструкция | производительность 0,96 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.5 | ВЗУ № 6, д. Ушаково, д. 51/1 | реконструкция | производительность 0,36 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.6 | ВЗУ № 7, д. Михалево, мкр., д. 30 | реконструкция | производительность 1,1 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.7 | ВЗУ № 13, д. Доры, д. № 70 | реконструкция | производительность 0,6 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.8 | ВЗУ-н в д. Калицино | строительство | производительность 0,1 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.9 | ВЗУ-н в с. Микулино | строительство | производительность 0,1 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 1.10 | Водопроводные сети | реконструкция и строительство | протяженность определяется проектом | Первая очередь, Расчетный срок |
| **2.** | **Водоотведение** | | | |
| 2.1 | КОС №1 д. Новошино | реконструкция | производительность 3,2 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 2.2 | КОС № 9 п. Большая Сестра | реконструкция | производительность 0,4 тыс.куб.м/сутки | Расчетный срок |
| 2.3 | КОС №5 д. Савостино | реконструкция | производительность 0,5 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 2.4 | КНС № 1, п.г.т Лотошино, ул. Спортивная, д. №18 | реконструкция | производительность 3,5 тыс.куб.м/сутки | Расчетный срок |
| 2.5 | КНС № 12,  д. Савостино, ул. Школьная | реконструкция | производительность 0,5 тыс.куб.м/сутки | Первая очередь |
| 2.6 | Сети водоотведения | реконструкция и строительство | протяженность определяется проектом | Первая очередь, Расчетный срок |
| **3.** | **Теплоснабжение** | | | |
| 3.1 | Котельные и ЦТП | | | |
| 3.1.1 | Котельная № 1, м.о. Лотошино, п.г.т. Лотошино, ул. Микрорайон, д. 9 | реконструкция | установленная мощность 4,48 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.2 | Котельная № 2а, п. Кировский, ул. Волоколамское шоссе, д. 4 | реконструкция | установленная мощность 7,74 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.3 | Котельная № 3а, п.г.т. Лотошино, ул. Западная, д.1 | реконструкция | установленная мощность 20,0 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.4 | Котельная № 4, п.г.т. Лотошино, ул. Спортивная, д. 9 | реконструкция | установленная мощность 3,50 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.5 | Котельная № 5, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 | реконструкция | установленная мощность 3,784 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.6 | Котельная № 6, м.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 | реконструкция | установленная мощность 2,408 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.7 | Котельная № 7, п. Новолотошино, д. 35 | реконструкция | установленная мощность 4,47 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.8 | Котельная № 8, д. Монасеино, ул. Территория школы, д.3 | реконструкция | установленная мощность 1,29 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.9 | Котельная № 9, п.г.т. Лотошино, ул. Тепличная, д.2 | реконструкция | установленная мощность 0,679 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.10 | Котельная № 10, д. Ошейкино, д.121 | реконструкция | установленная мощность 0,70 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.11 | Котельная № 11, д. Ушаково, д.57 | реконструкция | установленная мощность 3,44 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.12 | Котельная № 12, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а | реконструкция | установленная мощность 2,58 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.13 | Котельная № 13, п. Большая Сестра, д. 30 | реконструкция | установленная мощность 1,72 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.14 | Котельная № 14, д. Михалёво, д. 28 | реконструкция | установленная мощность 3,612 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.15 | Котельная № 15, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 | реконструкция | установленная мощность 4,80 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.16 | Котельная № 16, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 | реконструкция | установленная мощность 3,612 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.17 | Котельная № 17, д. Введенское, ул. Микрорайон, д.11а | реконструкция | установленная мощность 3,44 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.18 | Котельная № 18, д. Доры, д.67 | реконструкция | установленная мощность 2,20 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.19 | Котельная № 20, п.г.т. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а | реконструкция | установленная мощность 0,86 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.20 | Котельная № 24, п.г.т. Лотошино, ул. Рогова д.7 | реконструкция | установленная мощность 6,45 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.21 | Котельная № 19, д. Рождество д. 58/1 | реконструкция | установленная мощность 0,06 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.22 | Котельная № 22, п.г.т. Лотошино, ул. Коммунальная д.6, помещение 1 | реконструкция | установленная мощность 0,042 Гкал | Первая очередь |
| 3.1.23 | ЦТП | реконструкция | ‑ | Первая очередь |
| 3.2 | Тепловые сети | реконструкция | протяженностью около 9,11 км | Первая очередь |
| строительство | протяженность определяется проектом | Первая очередь |
| **4.** | **Газоснабжения** | | | |
| 4.1 | Закольцовка ГРС Лотошино-30 и ГРС с-з Введенский газопроводом высокого давления 1 категории диаметра 159 мм в районе н.п. Калицино 1 | строительство | 9,64 км | Первая очередь |
| 4.2 | Закольцовка ГРС Лотошино-30 и ГРС с-з Введенский газопроводом высокого давления 1 категории диаметра 219 мм в районе н.п. Вяхирево 1 | строительство | 6,77 км | Первая очередь |
| 4.3 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Чекчино 1 | строительство | 1,94 км | Первая очередь |
| 4.4 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Хилово - н.п. Клетки 1 | строительство | 5,36 км | Первая очередь |
| 4.5 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Званово - н.п. Мармыли - н.п. Котляково 1 | строительство | 3,20 км | Первая очередь |
| 4.6 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Борки - н.п. Кузяево - н.п. Торфяной 1 | строительство | 2,94 км | Первая очередь |
| 4.7 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Кульпино - н.п. Горсткино - н.п. Володино 1 | строительство | 1,98 км | Первая очередь |
| 4.8 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Михалево - н.п. Лужки - н.п. Старое Лисино 1 | строительство | 2,65 км | Первая очередь |
| 4.9 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Звягино 1 | строительство | 0,15 км | Первая очередь |
| 4.10 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Агнищево 1 | строительство | 0,11 км | Первая очередь |
| 4.11 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Кировский - н.п. Орешково 1 | строительство | 2,23 км | Первая очередь |
| 4.12 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Стрешневы горы - н.п. Редькино 1 | строительство | 3,05 км | Первая очередь |
| 4.13 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Введенское (северо-восточная часть) 1 | строительство | 0,11 км | Первая очередь |
| 4.14 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Канищево - н.п. Аринькино 1 | строительство | 1,80 км | Первая очередь |
| 4.15 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Чапаево 1 | строительство | 2,24 км | Первая очередь |
| 4.16 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Ильинское 1 | строительство | 0,47 км | Первая очередь |
| 4.17 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Бородино - н.п. Кушелево 1 | строительство | 2,08 км | Первая очередь |
| 4.18 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Турово 1 | строительство | 0,57 км | Первая очередь |
| 4.19 | Газопровод распределительный высокого давления к н.п. Астренево 1 | строительство | 0,31 км | Первая очередь |
| 4.20 | Газопровод распределительный высокого давления н.п. Ушаково - н.п. Мамоново 1 | строительство | 0,85 км | Первая очередь |
| 4.21 | Газификация д. Ильинское 2 | строительство | 1,70 км | Первая очередь |
| 4.22 | Газопровод высокого давления к д. Володино с последующей газификацией 2 | строительство | 2,70 км | Первая очередь |
| 4.23 | Газопровод высокого давления к д. Натальино с последующей газификацией 2 | строительство | 2,10 км | Первая очередь |
| 4.24 | Реконструкция газовой распределительной сети от ГРС «Лотошино» № 16/3, кадастровый номер 50:02:0000000:6204, в части газопровода высокого давления, проложенного по адресу: г/о Лотошино,р.п.. Лотошино, ул. Набережная 2 | реконструкция | 10,00 км | Первая очередь |
| 4.25 | Газификация д. Узорово и д. Сологино 2 | строительство | 5,26 км | Первая очередь |
| 4.26 | Газификация д. Мамоново и д. Астренево сельского поселения Ошейкинское 2 | строительство | 9,54 км | Первая очередь |
| 4.27 | Газопровод высокого давления с. Микулино – д. Хранево – д. Коноплево сельского поселения Микулинское 2 | строительство | 12,00 км | Первая очередь |
| 4.28 | Газификация д. Хранево сельского поселения Микулинское 2 | строительство | 4,00 км | Первая очередь |
| 4.29 | Газификация д. Коноплево сельского поселения Микулинское 2 | строительство | 2,00 км | Первая очередь |
| 4.30 | Газпровод межпоселковый д. Большая Сестра - д. Узорово - д. Сологино 3 | строительство | 8,00 км | Первая очередь |
| 4.31 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Доры | строительство | 0,69 км | Первая очередь |
| 4.32 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке с. Щеглятьево | строительство | 5,15 км | Первая очередь |
| 4.33 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Телешово | строительство | 2,41 км | Первая очередь |
| 4.34 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Могильцы | строительство | 3,31 км | Первая очередь |
| 4.35 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Савостино (север) | строительство | 0,48 км | Первая очередь |
| 4.36 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Савостино (восток) | строительство | 0,04 км | Первая очередь |
| 4.37 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Введенское (юго-восточная) | строительство | 0,01 км | Первая очередь |
| 4.38 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Татарки | строительство | 1,36 км | Первая очередь |
| 4.39 | Газопровод распределительный высокого давления к планируемой жилой застройке д. Боровки | строительство | 0,95 км | Расчетный срок |
| **5.** | **Электроснабжение** | | | |
| 5.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х630 кВА, КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ до 1сек. РУ-10 кВ ПС-110 кВ №409 "Лотошино", СП-10 кВ, КЛ-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, р.п.Лотошино, 50:02:0030204:84 4 | строительство | 1,26 МВА; 1,3 км; 2 шт.(РУ); 360 п.м. | 2025 |
| 5.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2449 с заменой трансформатора 160 кВА на КТП-10/0,4 кВ с установкой трансформатора 400 кВА ПС-110 кВ №409 "Лотошино", в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, с.п.Ушаковское, расположен в юго-восточной части 50:02:004306, 50:02:0040306:532 | реконструкция | 0,4 МВА; 1 шт.(прочие) | 2025 |
| 5.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 21 ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" с заменой КРН-206, КРН-219, КРН-221 на АПС-10 кВ, в т.ч.ПИР, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Званово, д. Гаврилово 2 | реконструкция | 0,086 км; 3 шт.(реклоузер); 9 шт.(прочие) | 2030 |
| 5.4 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 11 ПС 110 кВ №409 «Лотошино» с заменой КРН-10 кВ №201 на АПС-10 кВ, МО, Лотошинский р-н, в районе д. Кульпино (2 этап) 2 | реконструкция | 1 шт.(реклоузер) | 2030 |
| 5.5 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.2 с ПС 110 кВ № 409 Лотошино оп. 343-360, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3 с заменой опор и расширением просек , с установкой 2ХРЛР,в т.ч.ПИР, М.О. Лотошинский район 2 | реконструкция | 0,845 км; 2 шт.(прочие) | 2030 |
| 5.6 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид.8 с ПС-110 кВ № 409 "Лотошино" оп. 1-49, с заменой неизолированного провода на СИП-3 с заменой опор, РМК-10 кВ, в т.ч. ПИР, МО., Лотошинский район, п.Лотошино 2 | реконструкция | 2,723 км; 53 шт.(прочие) | 2030 |
| 5.7 | Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 9 с ПС- 110 кВ № 409 "Лотошино" оп. 45-55, с заменой неизолированного провода на провод СИП-3, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский район, п. Лотошино, ул. Строителей 2 | реконструкция | 0,496 км; 11 шт.(прочие) | 2025 |
| 5.8 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.21 ПС 409 с заменой опор и провода на СИП оп.1-140 с расширением просеки, в т.ч. ПИР, МО, Лотошинский р-н, н.п.Лотошино 2 | реконструкция | 7,2 км | 2030 |
| 5.9 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.16 от ПС 110 кВ № 409 "Лотошино" с заменой провода на СИП-3 (0,1 км), замена 2-х опор на СВ-110, строительство 1 АСП 10 кВ, строительство КТП 10 кВ (400 кВА), 1 ЛР, строительство ВЛ 10 кВ от ф.16 до новой КТП (0,05 км), перевод всех потребителей 0,4 кВ из ЗТП 10 кВ № 2183 в новую КТП 10 кВ со строительством ВЛ 0,4 кВ с проводом СИП-4 (0,1 км), демонтаж ЗТП № 2183, в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н 2 | реконструкция | 0,4 МВА; 0,25 км; 1 шт.(реклоузер); 1 шт.(прочие) | 2030 |
| 5.10 | Строительство МТП (100 кВА), строительство ВЛ 10 кВ СИП-3 от ВЛ 10 кВ ф. 11 от ПС 110 кВ № 409 "Лотошино" до новой МТП, перевод части нагрузки 0,4 кВ с КТП 10 кВ № 2348 на новую МТП со строительством новой ВЛ 0,4 кВ СИП-4, в т.ч. ПИР. МО, Лотошинский р-н, СНТ " Русса"2 | строительство | 0,1 МВА; 0,15 км | 2030 |
| 5.11 | Строительство КЛ-10 кВ в направлении от опоры №30 до опоры №2, ВЛ-10 кВ от опоры №26 до опоры №2, 2хРЛР-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №2123 ПС 110 кВ №409 "Лотошино" (взамен существующей ВЛ 10 кВ) для освобождения земельного участка, в т.ч. ПИР, МО, г.о.Лотошино, 50:02:0030103 2 | строительство | 0,24 км; 2 шт.(прочие) | 2026 |
| 5.12 | ТП-6(10)/0,4 кВ | строительство | 3 объекта | Первая очередь |
| 3 объекта | Расчетный срок |
| **6.** | **Организация поверхностного стока** | | | |
| 6.1 | Очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК) | строительство | 11 объектов | Первая очередь |
| 10 объектов | Расчетный срок |
| 6.2 | Насосные станции перекачки поверхностного стока | строительство | 1 объект | Первая очередь |
| 1 объект | Расчетный срок |
| 6.3 | Закрытая сеть дождевой канализации | строительство | Ориентировочной протяженностью по трассе 11,0 км | Первая очередь |
| Ориентировочной протяженностью по трассе 8,2 км | Расчетный срок |
| 6.4 | Напорные коллекторы дождевой канализации | строительство | Ориентировочной протяженностью по трассе 0,1 км | Первая очередь |
| Ориентировочной протяженностью по трассе 0,2 км | Расчетный срок |
| 6.5 | Сбросные коллекторы очищенного стока | строительство | Ориентировочной протяженностью по трассе 1,6 км | Первая очередь |
| Ориентировочной протяженностью по трассе 0,7 км | Расчетный срок |

Примечание.  
Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения муниципального округа, об их основных характеристиках, местоположении имеют рекомендательный характер (п. 9 ст. 23 ГрК РФ) и приведены в соответствии с:

− отраслевыми схемами и программами, разработанными и утвержденными в установленном законодательством порядке, в том числе: «Схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа», «Схемой теплоснабжения муниципального округа», инвестиционными программами субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и пр. (п. 5.2. ст. 9 ГрК РФ);

− произведенным расчетом потребности в объектах местного значения в точках роста (площадки планируемого размещения объектов капитального строительства, либо существующие территории, не имеющие технической возможности для подключения к существующим централизованным инженерным системам).

Сведения о видах, назначении, наименованиях планируемых для размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения муниципального округа, об их основных характеристиках, местоположении будут определены в составе отраслевых схем, при подготовке документации по планировке территории, проектной документации после получения технических условий.

В соответствии с п. 10.5 постановления Правительства Московской области от 17.08.2018 № 542/29 (ред. от 28.12.2024) «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в Московской области» Заявителем могут быть получены технические условия на подключение (технологическое присоединение) к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, которые исключают необходимость строительства ранее запланированных в генеральном плане инженерных сооружений.

1 В соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения Московской области до 2030 года», разработанной ОАО «Газпром промгаз» при участии АО «Мособлгаз», одобренной утверждённым решением Межведомственной комиссии по вопросам энергообеспечения Московской области от 14.11.2013 г. № 11;

2 В соответствии с программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», (утв. постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50, с изменениями от 07.07.2025 № 784-ПП;

3 В соответствии с совместной инвестиционной программой ПАО «Газпром» и Правительства Московской области: «Программа развития газоснабжения и газификации Московской области на период 2021-2025 годы, подписанной 18.11.2020 г. Губернатором Московской области Воробьевым А.Ю. и Председателем Правления ПАО «Газпром» Миллером А.Б.;

4 В соответствии с Инвестиционной программой ПАО «Россети Московский регион» на 2024 – 2029 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 28.11.2024 №24@ «Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Московский регион», утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2023 № 31@»

1. Распоряжение Мособлархитектуры Московской области от 21.04.2022 № 27РВ-171 «Об утверждении Порядка утверждения карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа Московской области». [↑](#footnote-ref-1)
2. Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывающие существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа, предусмотрены картой объектов местного значения с учетом требований региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также сведений о потребности в указанных объектах, приведенных в положении о территориальном планировании Генерального плана муниципального округа Лотошино Московской области.

   Форма собственности на объекты местного значения может определяться на последующих стадиях проектирования, строительства или эксплуатации объектов. При этом субъектами права собственности на указанные объекты могут являться муниципальные образования, юридические и физические лица.

   Трассы планируемых инженерных и транспортных объектов и их технические параметры (диаметры, протяженность) могут уточняться на стадии подготовки документации по планировке территории и в проектной документации. [↑](#footnote-ref-2)
3. Количество и местоположение планируемых объектов социальной инфраструктуры могут уточняться в соответствии с проектами планировки территории и градостроительными концепциями, одобренными решениями Градостроительного совета Московской области. Емкость (мощность) объектов приводится ориентировочно и будет определяться (уточняться) на стадии разработки ППТ в соответствии с РНГП, МНГП, а также согласно Программам комплексного развития муниципального образования и Адресным инвестиционным программам Московской области. [↑](#footnote-ref-3)
4. Форма собственности на объекты местного значения может определяться на последующих стадиях проектирования, строительства или эксплуатации объектов. При этом субъектами права собственности на указанные объекты могут являться муниципальные образования, юридические и физические лица. [↑](#footnote-ref-4)