Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

14	ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	4

14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	4

14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	4

14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	7

14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	7

ГЛАВА. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

По каждой отдельной системе теплоснабжения муниципального округа Лотошино не ведется учет технических и экономических показателей.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам.

Расчеты тарифных последствий для потребителей, подключенных к тепловым сетям котельных МКП «Лотошинское ЖКХ» муниципального округа Лотошино на 2024-2040 гг. предоставлены в таблице Таблица 14.1.

Таблица 14.1 – Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МКП «Лотошинское ЖКХ» на территории муниципального округа Лотошино

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Объем реализации годовой | Гкал | 92 980,16 | 92 421,28 | 92 421,28 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 | 98 307,70 |
| 6.Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 151 566,99 | 172 294,78 | 177 646,65 | 187 275,75 | 193 092,89 | 199 090,80 | 205 275,12 | 211 658,85 | 218 241,20 | 225 028,37 | 232 026,72 | 239 242,83 | 246 683,49 | 254 385,22 | 262 327,53 | 270 509,69 | 278 952,85 |
| 6.1 Покупная тепловая энергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Затраты на топливо | тыс. руб. | 122 935,79 | 140 808,24 | 145 173,30 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 723,03 | 179 115,88 | 184 676,13 | 190 408,99 | 196 319,81 | 202 414,13 | 208 727,16 | 215 237,09 | 221 941,80 | 228 861,03 |
| газ природный (основное) | тыс. руб. | 122 535,76 | 140 395,81 | 144 748,08 | 153 746,32 | 158 512,45 | 163 426,34 | 168 492,55 | 173 715,82 | 179 101,01 | 184 653,14 | 190 377,39 | 196 279,09 | 202 363,74 | 208 637,02 | 215 104,77 | 221 773,01 | 228 647,98 |
| цена | руб,/тыс, м3 | 7 630,72 | 7 867,27 | 8 111,16 | 8 362,60 | 8 621,84 | 8 889,12 | 9 164,68 | 9 448,79 | 9 741,70 | 10 043,69 | 10 355,05 | 10 676,06 | 11 007,01 | 11 348,23 | 11 700,03 | 12 062,73 | 12 436,67 |
| объем | тыс, м3 | 16 058,22 | 17 845,55 | 17 845,55 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 | 18 384,98 |
| дизельное топливо | тыс. руб. | 400,03 | 412,43 | 425,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| цена | руб,/т | 50 003,50 | 51 553,61 | 53 151,77 | 54 799,48 | 56 498,26 | 58 249,71 | 60 055,45 | 61 917,16 | 63 836,60 | 65 815,53 | 67 855,81 | 69 959,34 | 72 128,08 | 74 364,05 | 76 669,34 | 79 046,09 | 81 496,52 |
| объем | т | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Затраты на электрическую энергию | тыс. руб. | 27 424,02 | 30 145,28 | 31 079,78 | 32 081,52 | 33 076,05 | 34 101,41 | 35 158,55 | 36 248,47 | 37 372,17 | 38 530,71 | 39 725,16 | 40 956,64 | 42 226,30 | 43 535,31 | 44 884,91 | 46 276,34 | 47 710,90 |
| Тариф на энергию | руб./тыс. кВт.ч | 6 072,59 | 6 260,84 | 6 454,93 | 6 655,03 | 6 861,33 | 7 074,04 | 7 293,33 | 7 519,42 | 7 752,53 | 7 992,86 | 8 240,63 | 8 496,09 | 8 759,47 | 9 031,02 | 9 310,98 | 9 599,62 | 9 897,21 |
| Объём энергии | тыс, кВтч | 4 516,03 | 4 814,89 | 4 814,89 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 | 4 820,64 |
| 6.4. Затраты на водоснабжение | тыс. руб. | 1 207,18 | 1 341,26 | 1 393,57 | 1 447,91 | 1 504,38 | 1 563,05 | 1 624,01 | 1 687,35 | 1 753,16 | 1 821,53 | 1 892,57 | 1 966,38 | 2 043,07 | 2 122,75 | 2 205,53 | 2 291,55 | 2 380,92 |
| цена | руб,/м3 | 35,06 | 36,43 | 37,85 | 39,33 | 40,86 | 42,46 | 44,11 | 45,83 | 47,62 | 49,48 | 51,41 | 53,41 | 55,50 | 57,66 | 59,91 | 62,25 | 64,67 |
| количество | тыс,м3 | 34,43 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 |
| 7. Операционные расходы | тыс. руб. | 68 421,76 | 125 420,58 | 128 909,54 | 132 474,78 | 136 117,66 | 139 839,60 | 143 642,05 | 147 510,07 | 151 485,38 | 155 571,00 | 159 770,08 | 164 085,83 | 168 521,57 | 173 080,73 | 177 766,80 | 182 583,40 | 187 534,25 |
| 7.1. Материалы на ХВО | тыс. руб. | 260,88 | 282,32 | 293,33 | 304,77 | 316,66 | 329,01 | 341,84 | 355,17 | 369,02 | 383,41 | 398,37 | 413,90 | 430,04 | 446,82 | 464,24 | 482,35 | 501,16 |
| 7.2. Ремонтные расходы | тыс. руб. | 26 399,26 | 36 342,23 | 37 156,30 | 37 966,30 | 38 771,19 | 39 569,88 | 40 361,27 | 41 168,50 | 41 991,87 | 42 831,71 | 43 688,34 | 44 562,11 | 45 453,35 | 46 362,42 | 47 289,66 | 48 235,46 | 49 200,17 |
| 7.3. Оплата труда | тыс. руб. | 38 517,72 | 85 285,49 | 87 844,05 | 90 479,38 | 93 193,76 | 95 989,57 | 98 869,26 | 101 835,34 | 104 890,40 | 108 037,11 | 111 278,22 | 114 616,57 | 118 055,06 | 121 596,72 | 125 244,62 | 129 001,96 | 132 872,01 |
| 7.4 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями общехозяйственного и управленческого характера | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 243,90 | 3 510,54 | 3 615,86 | 3 724,33 | 3 836,06 | 3 951,14 | 4 069,68 | 4 151,07 | 4 234,09 | 4 318,77 | 4 405,15 | 4 493,25 | 4 583,12 | 4 674,78 | 4 768,28 | 4 863,64 | 4 960,91 |
| 8. Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 18 836,16 | 36 096,81 | 37 164,74 | 38 265,06 | 39 398,77 | 40 566,89 | 41 770,45 | 43 011,55 | 44 290,28 | 45 607,81 | 46 965,30 | 48 363,98 | 49 805,10 | 51 289,96 | 52 819,89 | 54 396,25 | 56 020,48 |
| 8.1. Отвод сточных вод | тыс.руб. | 874,47 | 1 032,59 | 1 072,86 | 1 114,70 | 1 158,18 | 1 203,34 | 1 250,28 | 1 299,04 | 1 349,70 | 1 402,34 | 1 457,03 | 1 513,85 | 1 572,89 | 1 634,23 | 1 697,97 | 1 764,19 | 1 832,99 |
| 8.2. Амортизация всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. Арендная и концесионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 17 411,51 | 34 255,16 | 35 282,81 | 36 341,30 | 37 431,54 | 38 554,48 | 39 711,12 | 40 902,45 | 42 129,53 | 43 393,41 | 44 695,21 | 46 036,07 | 47 417,15 | 48 839,67 | 50 304,86 | 51 814,00 | 53 368,42 |
| 8.5. Займы и кредиты | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 8.6. Налоги и сборы | тыс. руб. | 550,18 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 | 809,06 |
| 8.7. Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.8. Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Нормативная прибыль | тыс. руб. | 172,72 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 | 1 266,79 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 238 997,63 | 335 078,96 | 344 987,71 | 359 282,39 | 369 876,11 | 380 764,07 | 391 954,41 | 403 446,26 | 415 281,66 | 427 470,97 | 440 024,89 | 452 954,43 | 466 270,96 | 480 015,70 | 494 173,01 | 508 747,14 | 523 764,37 |
|  | руб./Гкал | 2 570,42 | 3 625,56 | 3 732,77 | 3 654,67 | 3 762,43 | 3 873,19 | 3 987,02 | 4 103,91 | 4 224,30 | 4 348,30 | 4 476,00 | 4 607,52 | 4 742,97 | 4 882,79 | 5 026,80 | 5 175,05 | 5 327,81 |
| Необходимые вложения, из них: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета | тыс.руб. | 0,00 | 1385556,19 | 732175,32 | 265208,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники (собственные, заемные, привлеченные средства теплоснабжающих организаций) | тыс. руб. | 0,00 | 3 706,22 | 3 805,71 | 2 537,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на капитальные вложения (тарифная надбавка) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |  |
| Расходы относимых на прибыль после налогообложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка НВВ | тыс. руб. | -5 108,40 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 | -10 584,39 |
| Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 233 889,23 | 324 494,57 | 334 403,32 | 349 623,00 | 360 216,72 | 371 104,68 | 382 295,02 | 393 787,87 | 405 624,27 | 417 814,58 | 430 369,50 | 443 300,04 | 456 617,57 | 470 363,31 | 484 521,62 | 499 096,75 | 513 189,98 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 515,47 | 3 511,04 | 3 618,25 | 3 556,42 | 3 664,18 | 3 774,93 | 3 888,76 | 4 005,67 | 4 126,07 | 4 250,07 | 4 377,78 | 4 509,31 | 4 644,78 | 4 784,60 | 4 928,62 | 5 076,88 | 5 220,24 |
| Тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 3 018,57 | 4 213,24 | 4 341,90 | 4 267,70 | 4 397,01 | 4 529,92 | 4 666,51 | 4 806,80 | 4 951,28 | 5 100,08 | 5 253,34 | 5 411,17 | 5 573,74 | 5 741,52 | 5 914,35 | 6 092,26 | 6 264,29 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов без НДС | руб./Гкал | 2 461,62 | 3 545,12 | 3 651,47 | 3 761,02 | 3 873,85 | 3 990,06 | 4 109,76 | 4 233,06 | 4 360,05 | 4 490,85 | 4 625,58 | 4 764,34 | 4 907,27 | 5 054,49 | 5 206,13 | 5 362,31 | 5 523,18 |
| Предельный тариф на тепловую энергию, отпускаемую с коллекторов с НДС | руб./Гкал | 2 953,94 | 4 254,14 | 4 381,77 | 4 513,22 | 4 648,62 | 4 788,07 | 4 931,72 | 5 079,67 | 5 232,06 | 5 389,02 | 5 550,69 | 5 717,21 | 5 888,73 | 6 065,39 | 6 247,35 | 6 434,77 | 6 627,82 |

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Графическое представление расчета тарифных последствий для потребителей, подключенных к котельным МКП «Лотошинское ЖКХ» представлены на рисунке Рисунок 14.1.

Рисунок 14.1 - Тарифные последствий для потребителей, подключенных к МКП «Лотошинское ЖКХ»

Как видно из рисунка Рисунок 14.1, к окончанию расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения тариф на тепловую энергию не будет превышать предельного тарифа.

Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Изменений за период, предшествующих актуализации схемы теплоснабжения, не произошло.