Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 16. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

16	ГЛАВА. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	4

16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	9

16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	14

ГЛАВА. РЕЕСТР ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации котельных, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино представлены в таблице Таблица 16.1.

Таблица 16.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации котельных, с целью повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения муниципального округа Лотошино

| Шифр проекта | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭИ-11.1.1 | Реконструкция котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Микрорайон, д.9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46874,63 | 46874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93749,26 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6392,00 | 6392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12784,00 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.2 | Реконструкция котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе,д.4 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 69631,85 | 92336,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161968,60 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 9495,25 | 12591,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22086,62 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.3 | Реконструкция котельной №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 98706,79 | 98706,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197413,59 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 13460,02 | 13460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26920,04 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.4 | Реконструкция котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 96205,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96205,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13118,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13118,99 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.5 | Реконструкция котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 106968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106968,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 14586,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14586,59 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.6 | Реконструкция котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 66348,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66348,89 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 9047,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9047,58 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.7 | Реконструкция котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Новолотошино, д. 35 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 46873,21 | 46873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93746,43 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6391,8 | 6391,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12783,60 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.8 | Реконструкция котельной №8 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д.Монасеино, ул.Территория школы, д.3 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 18769,75 | 18769,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37539,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2559,51 | 2559,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5119,02 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.9 | Реконструкция котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул.Тепличная, д.2 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12498,29 | 12498,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24996,57 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1704,31 | 1704,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3408,62 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.10 | Реконструкция котельной №10 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ошейкино, д.121 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 12884,83 | 12884,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25769,66 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1757,02 | 1757,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3514,04 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.11 | Реконструкция котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 50052,67 | 50052,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100105,34 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6825,36 | 6825,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13650,73 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.12 | Реконструкция котельной №12 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Савостино, ул. Школьная, д. 5а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37539,5 | 37539,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75079,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5119,02 | 5119,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10238,05 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.13 | Реконструкция котельной №13 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Большая Сестра, д.30 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 25026,34 | 25026,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50052,68 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3412,68 | 3412,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6825,36 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.14 | Реконструкция котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,36 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.15 | Реконструкция котельной №15 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Кульпино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 37532,75 | 37532,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75065,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 5118,1 | 5118,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10236,20 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.16 | Реконструкция котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2024-2025 | 99523,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99523,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13571,37 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.17 | Реконструкция котельной №17 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Введенское, ул.Микрорайон, д.11а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 20017,47 | 80069,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100087,33 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2729,65 | 10918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13648,27 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.18 | Реконструкция котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 32010,43 | 32010,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64020,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4365,06 | 4365,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8730,12 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.19 | Реконструкция котельной №20 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Центральная, д. 4а (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 14550,2 | 14550,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29100,39 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1984,12 | 1984,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3968,24 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.20 | Реконструкция котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 28775,11 | 28775,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57550,21 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 3923,88 | 3923,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7847,76 | Местный бюджет |
| ЭИ-11.1.21 | Реконструкция котельной №19 установленной мощностью 0,06Гкал/в час с целью перевода с дизельного топлива на газ | ИП | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1371,39 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| ЭИ-11.1.22 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №7, п. Новолотошино, д. 35 | №4-ПП | 2024-2025 | 21,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,94 | Бюджет ОМСУ |
| ЭИ-11.1.23 | Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: Котельная №15, д. Куплино, ул. Микрорайон д. 19 | №4-ПП | 2024-2025 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,46 | Бюджет ОМСУ |
| ЭИ-11.1.24 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №1 | ИП | 2025-2026 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| ЭИ-11.1.25 | Замена аппарата теплообменного пластинчатого НН №47 w203061383 в количестве 2 шт. на котельной №7 | ИП | 2027-2028 | 0,00 | 0,00 | 1219,15 | 1219,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2438,30 | прибыль, направленная на инвестиции; экономия в рез-те выполнения ИП |
| ЭИ-11.1.26 | Реконструкция котельной №3а с увеличением мощности по адресу: Московская область, м.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1 (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2026-2027 | 0,00 | 138162,22 | 138162,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276324,45 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0,00 | 10933,69 | 10933,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21867,37 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 1 |  |  | 936718,54 | 696442,12 | 251013,07 | 2590,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1886764,28 |  |

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

В таблицах Таблица 16.2  представлены инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей котельных муниципального округа Лотошино.

Таблица 16.2 - Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

| Шифр проекта | Мероприятие | Обоснование | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2035 | 2036-2040 | Всего |  |
|  | Группа 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение ИТП и ЦТП котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС-15.1.1 | Реконструкция ЦТП по адресу: Московская область, г.о.Лотошино, п.Лотошино (в т.ч. ПИР) | №4-ПП | 2025-2026 | 41851,97 | 32518,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74370,04 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3312,02 | 4434,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7746,30 | Местный бюджет |
|  | Итого по Группе 2 |  |  | 45163,99 | 36952,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82116,34 |  |
|  | Группа 3. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей котельных в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС-12.1.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №4 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Спортивная, д. 9 (в т.ч. ПИР), L=516 м | №4-ПП | 2024-2025 | 29001,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29001,79 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3954,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3954,79 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.2 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №5 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Школьная, д. 18 (в т.ч. ПИР), L=1699 м | №4-ПП | 2025 | 100553,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100553,02 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 13711,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13711,78 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.3 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №6 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, ул. 2-я Ветеринарная, д.23 (в т.ч. ПИР), L=274 м | №4-ПП | 2024-2025 | 12695,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12695,62 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1004,69 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.4 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №14 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Михалёво, д.28 (в т.ч. ПИР), L=1072 м | №4-ПП | 2024-2025 | 104801,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104801,09 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 8293,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8293,60 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.5 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №16 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, с. Микулино, ул. Микрорайон, д.19 (в т.ч. ПИР), L=909м | №4-ПП | 2024-2025 | 51108,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51108,86 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 6969,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6969,39 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.6 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №1 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Микрорайон, д.9: от ж.д.6 до ж.д.11, от ТК-9 до ответвления на здания РООиР (в т.ч. ПИР), L= 145 м | №4-ПП | 2024-2025 | 55275,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55275,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 4374,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4374,34 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.7 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №2а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Кировский, ул.Волоколамское шоссе, д.4: от ТК-1 до угла поворота, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-9 до ТК-9а (в т.ч. ПИР), L= 417 м | №4-ПП | 2025 | 27096,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27096,70 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 2144,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2144,34 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.8 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной от №3а по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п. Лотошино, ул. Западная, д.1: от ТК-19 до ТК-21, от ТК-1 до КСЦ п. Лотошино (в т.ч. ПИР), L= 697,6 м | №4-ПП | 2025 | 44009,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44009,82 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 3482,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3482,79 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.9 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №7 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Новолотошино, д.35: от ТК-11 до ТК-14, от ТК-6 до ТК-7 (в т.ч. ПИР), L= 152,2 м | №4-ПП | 2024-2025 | 8662,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8662,44 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1181,24 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.10 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №11 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Ушаково, д.57: от ТК-2 до зд.школы, от ТК-9 до ТК-15 (в т.ч. ПИР), L= 310 м | №4-ПП | 2025 | 20143,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20143,83 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 1594,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1594,11 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.11 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №18 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, д. Доры, д.67: от ТК-2 до ТК-4 (в т.ч. ПИР), L=175,2 м | №4-ПП | 2025 | 11384,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11384,50 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 900,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,93 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.12 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №24 по адресу: Московская область, г.о. Лотошино, п.Лотошино, ул.Рогова д.7: отТК-1 до ТК-2 (в т.ч. ПИР), L= 42 м | №4-ПП | - | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджет МО |
|  |  |  |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Местный бюджет |
| ТС-12.1.13 | Модернизация участка тепловых сетей котельной №8 | ИП | 2025-2027 | 1219,152 | 1267,92 | 1318,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3805,71 | Прибыль, направленная на инвестиции |
| ТС-12.1.14 | Модернизация участков тепловых сетей котельных №9,10,12,13,15,17,20 в связи с превышением нормативных потерь теплосносителя | ТС | 2026-2028 | 0 | 50000 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | Бюджет |
|  | Итого по Группе 3 |  |  | 513564,642 | 51267,92 | 51318,64 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 516151,202 |  |
|  | Группа 4. Оценка финансовых потребностей на строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТС-13.1.1 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №2а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,24 | Технологическое присоединение |
| ТС-13.1.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №3а | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5591,49 | Технологическое присоединение |
| ТС-13.1.3 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №4 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3022,42 | Технологическое присоединение |
| ТС-13.1.4 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №7 | ТС | 2025-227 | 755,60 | 0,00 | 6044,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800,45 | Технологическое присоединение |
| ТС-13.1.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки Котельная №13 | ТС | 2027 | 0,00 | 0,00 | 453,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,30 | Технологическое присоединение |
|  | Итого по Группе 4 |  |  | 755,60 | 0,00 | 15414,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16169,90 |  |

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перевод потребителей котельной №14 и №15, подключенных по открытой схеме-теплоснабжения, в закрытую систему горячего водоснабжения не запланирован.