Муниципальный округ Лотошино Московской области

Утверждена Распоряжением

Министерства энергетики

Московской области

от «____ »_________ 20     г. №________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Глава муниципального округа Лотошино   _____________       Е.Л. Долгасова

подпись

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоСервис»

Юр. Адрес: 105066, г. Москва, переулок Токмакова, д.10, стр. 3

Генеральный директор                                   ______________      Е. И. Вялкова

подпись

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОТОШИНО

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД C 2021 ДО 2040 года

(актуализация на 2026 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 2.  СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

2	ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	4

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, согласно ГенПлана, ДКРТ, утвержденный КРТ, Проектов реновации или Договоров ТП	7

- ГЛАВА. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

При выполнении актуализации схемы теплоснабжения муниципального округа Лотошино прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения скорректирован с учетом следующих основных положений:

- расчетный период схемы теплоснабжения продлен до 2035 года с целью выполнения п.6 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г.;

- учтены фактические темпы ввода строительных фондов на территории городского округа;

- учтены вновь утвержденные проекты планировки территории.

Прогнозное изменение численности населения и динамика изменения жилищного фонда муниципального округа Лотошино сформировано на основе разработанной схемы территориального планирования муниципального округа Лотошино.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Распределение расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии муниципального округа Лотошино с разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице Таблица 2.1

Таблица 2.1 - Распределение договорных нагрузок по источникам тепловой энергии муниципального округа Лотошино

| №п/сх | Наименование котельной и типы зданий, подключенных к ней | Тепловая нагрузка, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
|  |  | 2024 г. |  |  |  |
| 1 | №1 | 2,362 | 0,180 | 0,691 | 3,233 |
|  | Жилые здания | 1,584 | - | 0,575 | 2,159 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,608 | 0,180 | 0,104 | 0,892 |
|  | Промышленные здания | 0,170 | - | 0,011 | 0,181 |
| 2 | №2а | 4,140 | 0,024 | 1,409 | 5,573 |
|  | Жилые здания | 3,607 | - | 1,356 | 4,963 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,533 | 0,024 | 0,053 | 0,610 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 3 | №3а | 7,722 | 1,600 | 2,400 | 11,722 |
|  | Жилые здания | 4,811 | - | 1,651 | 6,463 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 2,833 | 1,600 | 0,748 | 5,181 |
|  | Промышленные здания | 0,078 | - | - | 0,078 |
| 4 | №4 | 1,029 | - | 0,302 | 1,331 |
|  | Жилые здания | 0,046 | - | 0,019 | 0,066 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,983 | - | 0,282 | 1,265 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 5 | №5 | 1,417 | - | 0,736 | 2,152 |
|  | Жилые здания | 0,506 | - | 0,270 | 0,775 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,788 | - | 0,359 | 1,148 |
|  | Промышленные здания | 0,123 | - | 0,107 | 0,230 |
| 6 | №6 | 0,567 | - | 0,207 | 0,773 |
|  | Жилые здания | 0,531 | - | 0,207 | 0,737 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 7 | №7 | 2,493 | - | 0,850 | 3,343 |
|  | Жилые здания | 1,978 | - | 0,733 | 2,711 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,379 | - | 0,018 | 0,397 |
|  | Промышленные здания | 0,136 | - | 0,100 | 0,236 |
| 8 | №8 | 0,527 | - | 0,168 | 0,695 |
|  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,028 | 0,281 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,274 | - | 0,140 | 0,414 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 9 | №9 | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  | Жилые здания | 0,253 | - | 0,087 | 0,340 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 10 | №10 | 0,321 | - | 0,042 | 0,363 |
|  | Жилые здания | 0,089 | - | 0,019 | 0,108 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,227 | - | 0,012 | 0,239 |
|  | Промышленные здания | 0,005 | - | 0,011 | 0,015 |
| 11 | №11 | 2,039 | 0,643 | - | 2,682 |
|  | Жилые здания | 1,695 | 0,615 | - | 2,310 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,345 | 0,027 | - | 0,372 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 12 | №12 | 1,432 | 0,396 | - | 1,827 |
|  | Жилые здания | 1,023 | 0,373 | - | 1,396 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,358 | 0,023 | - | 0,380 |
|  | Промышленные здания | 0,051 | - | - | 0,051 |
| 13 | №13 | 0,536 | - | - | 0,536 |
|  | Жилые здания | 0,465 | - | - | 0,465 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,071 | - | - | 0,071 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 14 | №14 | 0,922 | - | 0,159 | 1,081 |
|  | Жилые здания | 0,831 | - | 0,159 | 0,990 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,091 | - | - | 0,091 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 15 | №15 | 0,937 | - | 0,144 | 1,082 |
|  | Жилые здания | 0,780 | - | 0,144 | 0,924 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,090 | - | - | 0,090 |
|  | Промышленные здания | 0,067 | - | 0,000 | 0,067 |
| 16 | №16 | 1,304 | - | 0,428 | 1,732 |
|  | Жилые здания | 1,176 | - | 0,416 | 1,593 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,128 | - | 0,011 | 0,139 |
|  | Промышленные здания | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 17 | №17 | 1,458 | - | 0,456 | 1,914 |
|  | Жилые здания | 1,175 | - | 0,443 | 1,618 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,283 | - | 0,014 | 0,297 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 18 | №18 | 1,088 | - | - | 1,088 |
|  | Жилые здания | 0,874 | - | - | 0,874 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,214 | - | - | 0,214 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 19 | №19 | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Жилые здания | 0,036 | - | - | 0,036 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 20 | №20 | 0,558 | - | 0,077 | 0,635 |
|  | Жилые здания | 0,303 | - | 0,077 | 0,380 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,194 | - | - | 0,194 |
|  | Промышленные здания | 0,060 | - | - | 0,060 |
| 21 | №21 | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  | Жилые здания | 0,048 | - | 0,012 | 0,060 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 22 | №22 | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  | Жилые здания | 0,042 | - | - | 0,042 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | - | - | - | - |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 23 | №23 | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  | Жилые здания | - | - | - | - |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,039 | - | - | 0,039 |
|  | Промышленные здания | - | - | - | - |
| 24 | №24 | 0,616 | - | 0,043 | 0,659 |
|  | Жилые здания | 0,236 | - | 0,007 | 0,243 |
|  | Общественные и админЛотошинотивные здания | 0,251 | - | 0,003 | 0,254 |
|  | Промышленные здания | 0,129 | - | 0,033 | 0,162 |
|  | Итого по округу | 31,987 | 2,842 | 8,110 | 42,940 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе, согласно ГенПлана, ДКРТ, утвержденный КРТ, Проектов реновации или Договоров ТП

Схемы размещения территорий для перспективного строительства объектов жилого, общественно-делового фонда, а также объектов производственного назначения представлены на рисунках Рисунок 2.1 - Рисунок 2.6.

Рисунок 2.1 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (начало)

Рисунок 2.2 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 2.3 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 2.4 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 2.5 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (продолжение)

Рисунок 2.6 - Зоны перспективной застройки муниципального округа Лотошино (окончание)

Прогноз перспективной застройки в муниципальном округе Лотошино представлен в таблице Таблица 2.2 .

Таблица 2.2 – Прогноз перспективной застройки в муниципальном округе Лотошино, планируемый к подключению к системам централизованного и автономного теплоснабжения

| Поз. | Местоположение | Тип застройки | Основание для размещения жилой застройки | Площадь объектов, м2 | Расход тепла, Гкал/ч | Очерёдность | Источник теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п Лотошино, ул.1-Комсомольская | МКД | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 995,528 | 0,121 | 2027 | Котельная №7 |
| 2 | рп. Лотошино, ул. Набережная | Кинологический центр | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 1023,0 | 0,1201 | 2027 | Котельная №3а |
| 3 | рп.Лотошино, ул. Западная | МКД | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 1395,6 | 0,19 | 2027 | Котельная №3а |
| 4 | п.Новолотошино, ул. Тверское шос,. д.26 | Адм.-деловые объекты | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 331,0 | 0,0033 | 2025 | Котельная №7 |
| 5 | п Лотошино, ул. Калинина д.46 | МКД | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 960,1728 | 0,1322 | 2027 | Котельная №4 |
| 6 | д. Узорово. ФАП | Общ-адм | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 465,0 | 0,05 | 2027 | Автономный |
| 7 | д.Коноплево. ФАП | Общ-адм | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 465,0 | 0,05 | 2027 | Автономный |
| 8 | п. Кировский. МКД | МКД | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 1860,8 | 0,32 | 2027 | Котельная №2а |
| 9 | п. Большая Сетра. ФАП | Общ-адм | Постановление Администрации городского округа Лотошино | 465,0 | 0,05 | 2027 | Котельная №13 |
| Итого: |  |  |  | 7961,101 | 1,037 |  |  |

Прогноз прироста строительных фондов и тепловых нагрузок на весь рассматриваемый период 2025– 2040 гг. приведён в таблице Таблица 2.4.

Таблица 2.4 - Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов муниципального округа Лотошино, сгруппированные по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприяти

| № п/п | Тип потребителя | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Котельная №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1860,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Котельная №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1395,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1117,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1229,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1125,784 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 930,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 465,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | Котельная №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | Котельная №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | Котельная ул.Рогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -жилые дома, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -общественно-административные здания, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | -производственные здания и сооружения, м2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Прогнозы приростов тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии представлены в таблице

Таблица 2.6 - Прогнозы приростов тепловой нагрузки с разделением по видам теплопотребления в каж-дом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование параметра | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 - 2035 гг. | 2036 - 2040 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 | 3,233 |
| 2 | №2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 5,573 | 5,573 | 5,573 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 | 5,893 |
| 3 | №3а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 11,722 | 11,722 | 11,722 | 11,722 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 11,722 | 11,722 | 11,722 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 | 12,032 |
| 4 | №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 1,331 | 1,331 | 1,331 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 | 1,463 |
| 5 | №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 | 2,152 |
| 6 | №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |
| 7 | №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 3,343 | 3,343 | 3,446 | 3,446 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,103 | 0,000 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 3,343 | 3,446 | 3,446 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 | 3,567 |
| 8 | №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 | 0,695 |
| 9 | №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| 10 | №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 | 0,363 |
| 11 | №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 | 2,682 |
| 12 | №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 | 1,827 |
| 13 | №13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,536 | 0,536 | 0,536 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
| 14 | №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 | 1,081 |
| 15 | №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 | 1,082 |
| 16 | №16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 | 1,732 |
| 17 | №17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 | 1,914 |
| 18 | №18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 | 1,088 |
| 19 | №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 20 | №20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 | 0,635 |
| 21 | №21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 22 | №22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 23 | №23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 24 | №24 ул.Рогова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на начало периода, Гкал/ч | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |
|  | Прирост тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Уменьшение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Суммарное изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей на конец периода, Гкал/ч | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 | 0,659 |